## Sheet1
序号 | 地址1 | 地址2 | 功能码 | 数类型 | 浮点排列 | 接收 | 倍率 | 下减 | 上限 | 低警 | 高警 | 状态 | 读写
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
1 | 1 | 64 | 3 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 29 | 3 | 0 | 模拟量输入1
2 | 1 | 66 | 3 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 模拟量输入2
3 | 1 | 68 | 3 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 模拟量输入3
4 | 1 | 70 | 3 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 模拟量输入4
5 | 1 | 72 | 3 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 模拟量输入5
6 | 1 | 74 | 3 | 5 | 0 | ??? | 1 | 0 | 0 | 4 | 500 | 3 | 0 | 模拟量输入6
7 | 1 | 76 | 3 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3 | 0 | 模拟量输入7
8 | 1 | 78 | 3 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 3 | 0 | 模拟量输入8
9 | 1 | 96 | 4 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 倍率（第1路）
10 | 1 | 98 | 4 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 倍率（第2路）
11 | 1 | 100 | 4 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 倍率（第3路）
12 | 1 | 102 | 4 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 倍率（第4路）
13 | 1 | 104 | 4 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 倍率（第5路）
14 | 1 | 106 | 4 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 倍率（第6路）
15 | 1 | 108 | 4 | 5 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 倍率（第7路）
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 倍率（第8路）
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 输出 开关
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 输出 开关
19 | 1 | 250 | 3 | 3 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 保存
20 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 开关量输入1
21 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开关量输入2
22 | 1 | 34 | 1 | 1 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 开关量输入3
23 | 1 | 35 | 1 | 1 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开关量输入4
24 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开关量输入5
25 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 开关量输入6
26 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开关量输入7
27 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开关量输入8
28 | 2 | 248 | 3 | 3 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2#模块 改地址
29 | 1 | 248 | 3 | 3 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1#模块 改地址
Note on A1: 主界面控件关联的IO号
Note on B1: 模块地址
Note on C1: 寄存器地址
Note on E1: 数据的类型：1离散（开关量）；3整数型；5浮点型（小数数据）
Note on F1: 浮点数据排列：0（1234）；1（4321）；2（3412）； 3 (2143)