锋星实验室信息管理系统

锋星实验室信息管理系统是根据国家实验室资质认定评审准则和判定标准要求为产品检验检测机构设计编写的一套实验室检验检测信息管理系统，软件具有检验业务管理、评价标准管理、检验项目与收费标准管理、检验仪器管理、检验耗材管理和受控文件管理等6大功能。该软件对实验室日常工作带来极大便利、快捷，极大地减轻了劳动强度，有效地提高了实验室管理水平，提高了检验工作质量和效益。

检验业务管理：涵盖样品检验的整过流程管理，从收样送检、样品编号自定义与自动生成、自动计费、检验原始记录编制、检验参数一键录百行、检验结果公式化全自动计算、检验结果自动数字修约、标准色列回归曲线全自动绘制、表格绘制、检验数据审核、自动生成数字化检验原始记录、打印纸质原始记录、纸质手写记录表格、检验结果自动评价、评价语句自定义与自动生成、自动生成委托检验书、送检单、检验报告，并有60余种检验报告格式供用户选择，且有灵活的打印功能和检验报告打印上加密底纹功能。

评价标准管理：系统已设置了一套现行有效的涵盖了食品、公共场所、饮用水、化妆品、消毒、劳动、放射等行业的判定标准150项。且用户能简易增加、删除标准。

检验项目与收费标准管理：系统已设置了一套能涵盖现行卫生标准的所有检验项目，便于用户增减检验项目，设置其收费标准。

仪器设备管理：仪器设备登记建档、使用状态记录、检定自校记录、维修记录。系统自动生成仪器设备一览表、仪器设备检定计划。

受控文件管理：具有受控文件分类登记建档、领发记录、收回记录、销毁记录。

检验耗材管理：具有入库、出库、实物明细帐、领用明细帐、库存统计、采购计划自动生成功能。

系统内部通信：网络版实现系统内部各用户之间的即时文本通信。

本系统有单机版、网络版，适合不同用户需求。

锋星实验室信息管理系统的使用说明

为了规范使用本软件，请注意以下使用要点:

1．软件安装：

a.初次安装，按照向导提示一路安装下去即可，要注意的是不要安装在C盘，以免当你的WINDOWS操作系统崩溃时导致数据库丢失。

b.升级安装，当有升级版本时作者会及时发送给你，此时你可进行升级安装，升级安装也是按照安装向导的提示一路安装下去即可，安装向导会寻找你的安装目录，并替换有关文件，不会丢失你已经输入的数据。

2．登陆：安装后即可登陆，初始登陆密码为123，为了你的数据安全，请你及时修改登陆密码。系统对用户设置的登陆密码进行了加密。对用户录入的样品信息、检验参数、检验报告进行了锁定，只有本人和系统管理员才能解锁。

3．参数设置：启用前须对系统中的一些参数进行修改，具体修改内容及方法为打开主菜单系统中的用户信息和系统参数设置，打开设置窗口进行设置，主要需设置的内容有：单位地址、电话、计量认证文号、样品编号规则、检验报告说明事项、检验委托书检方说明、委托方说明、抽样人员选择表、检验报告格式、检验结果评价规则、收费标准等。

4．收样送检：本系统录入新样品时须先明确样品类别、报告格式、评价标准、检验项目。即当你录入新样品时，打开收样送检主窗口，选择新样品所需录入的样品类别，点击工具栏按钮【新建样品信息】打开样品信息录入窗口，系统则按前一份报告的格式作为默认格式进行提示用户确认，如要改变格式，请在此修改。

检验报告格式：本系统现共有五种检验报告格式，即样品检验单样品多项目、样品检验多样品多项目、样品检验同名样品多项目、场所检测单点多项目、场所检验多点多项目。五种格式的输入窗口格式不同，打印出的检验报告格式也不同。系统会以你最近选择检验报告格式为默认格式。

样品信息的录入：一个样品的样品信息和检验项目的输入有三种方法：

一是复制法，当需输入的样品与你前面已经输入了的样品相近时即可用复制法将其复制到当前样品的输入窗口中，然后进行适当修改；为了快速录入，可以一键录入多份检验项目相近的样品。

二是标准导入法，新增样品后，输入样品的一些信息，打开标准导入窗口，选择适用的标准，选择需要的检验项目导入即可；

三是项目增加法，新增样品后，输入样品的一些信息，打开检验项目导入窗口，选择需要的检验项目导入即可；

5．检验参数录入：当一批样品的检验项目基本相同时可以设置集中检验，即一次性完成该批样品的相同检验项目的检验结果输入与计算，从而达到快速输入与计算出检验结果，打印检验原始记录时可以各样分别进行打印，也可以集中打印成一份检验原始记录，并可双面打印节省纸张。

检验项目自动排序和用户自定义排序，用户需要自定义排序时在样品主窗口选择样品、点击排序按钮进行排序；

检验记录模板自动导入，用户创建检验记录格式并存为模板。

检验原始记录中用户可以插入表格。在检验原始记录编辑窗口，点击表格按钮，自动插入表格，可以自定义表格的行高列宽，并可以将表格进行拆开为多表或合并多表为一表。

检验原始记录中各样品的检验参数全部用表格显示，用户可以设置为各式各样的中国式表格，可以自定义各列的宽或由系统自动调整。

检验参数快速录入，当某列需要录入一相同值时，在第一行输入一值，点击速录按钮则自动录入到每一行。

检验结果自动计算，录入检测参数后，打开计算器，进行各样品的回归方程计算时则输入读取列代码和写入列代码，点击回归计算，就可以一键完成各样品的回归计算。进行检验结果计算时则导入计算公式，或用户自定义计算公式，点击计算，系统自动完成各样品的检验结果计算并进行自动数字修约。

回归坐标图的自动绘制，当用户输入了标准色列后，点击绘图，系统会根据你输入的标准色列自动绘制回归坐标图，保存后自动添加到检验原始记录中，如果你的打印机支持灰度打印则可打印出回归坐标图。

特殊字符的录入，当需要录入特殊字符如指数、平方、立方时，可以点击字符按键打开特殊字符窗口，复制需要的字符。

具有纠错功能，当录入的检验日期小于收样品日期时系统会提示并拒绝。

6．检验报告：打开检验报告主窗口，选择样品类别，选择样品（报告）打开编辑窗口，点击【评价】即可一键自动完成检验结果评价并自动生成检验报告，并同时会对输入信息的完整性、准确性、数据与日期逻辑性进行检查，发现错误进行提示。

如果用户调整了检验日期或报告日期，符合逻辑性要求则进行记忆，在下一份检验报告进行一键评价时，只要是同批次进行检验的报告则按此日期自动录入。

系统会对检验参数是否经检验人员确认进行检查，当某一检验项目在未经检验人员确认前系统拒绝进行评价，以防止出错。

计量认证标志：是否显示用户可以选择，系统默认是选择的。

检验报告防伪：系统设置了为检验报告打印底纹，在你的打印机支持灰度打印时，可以根据你的打印机设置底纹灰度的深浅度，在检验报告上打印底纹。

检验报告客户签收表：在检验报告总表窗口，点击预览时，选择签收表，进行打印需要的页次。

7．增加新的样品类别：本系统已经预置的检验样品类别不能满足你的需求时，可以增加新的检验样品类别，步骤如下：

a、在系统参数设置的检验样品与标准分类中增加一行，并输入样品类别名称、标准类别名称。

b、在系统参数设置的检验样品编号规则中修改你新增样品类别的编号规则，以便在增加样品时系统自动调用。

c、在主窗口打开检验项目与收费标准窗口，在你新增加的检验样品类别中新增该检验类别的检验项目，要注意各参数和默认值的设置，以便系统调用。

d、在主窗口打开评价标准窗口，在你新增加的检验样品类别中新增加评价标准，要注意标准内的统计类别设置和各检验项目的标准值、检验方法、默认检验值的设定，以便在样品输入和自动评价时系统调用。

8．其它使用方法：请详细阅读系统内的帮助文档，未尽明了之处可来信咨询。我的E-Mail是：gxcdclyf@126.com   电话：13177971090   QQ号：552199385