各级审查人员的职责

(一)自检：设计人员在完成设计文件和图纸初稿后，就应仔细检查有无错误遗漏，与其它专业的相关部分有无矛盾，其检查重点是：

1.是否符合任务书要求及有关协议文件，是否达到规定的设计深度。

2.所采用的基础数据、计算公式是否正确，计算结果有无错误。

3.所选用的材料和设备仪表型号等是否正确落实，价格是否合理。

4.所采用的标准、规范、标准图、通用图是否符合实际要求。

5.技术经济的论证是否合理，设计概算(预算)是否准确。

6.图纸中的尺寸、投影、材料规格、数量等是否正确无遗漏。

7.图面质量是否符合要求。

8.设计文内容格式是否符合要求。

(二)校对：在自检的基础上，由设计人员互相校对，校对的职责是：

1.对设备、材料和劳动力的单价以及计算结果是否正确。

2.对图纸中的尺寸、材料规格、数量等是否正确无遗漏。

(三)审核人、单项负责人，其审核内容是：

1.设计方案是否正确合理(工程规模是否合理，技术先进可靠，经济合理，符合设计规范)。

2.技术措施是否正确，是否经济合理，切实可行，设计深度是否符合要求。

3.设备、仪表和主要器材的选型、选用是否合理。

4.设计计算书，关键图纸等有无差错。

5.是否符合规范。

6.设计概算是否准确。

7.各单项或单位工程之间的衔接、配合是否完整合理。

8.设计文件的内容格式是否符合要求。

(四)总负责人、负责人、室主管的审查内容：

1.总体设计方案是否正确、合理，是否符合计划任务书要求。

2.设备选型是否得当，技术上是否可行。

3.持指标是否符合规范。

4.各单项工程配合接口是否得当。