巨渺医学报告浏览器：

功能：用户可使用报告浏览器方便快捷的浏览或打印存储的病历，并支持以JPG、word、PDF、Html、Xml、dicom格式导出报告，也支持将报告发送至PACS系统。

1、进入报告浏览器后，单击打开病历文件，可打开路径查看病历。单击上一个病历或下一个病历，可查看同月份内的上一个或下一个病历。单击打印报告，可直接打印正在查看的病历。

图2

3、报告导出

在报告浏览器内，单击参数设置，进入参数设置界面，根据需要勾选所需格式，填写导出位置和导出的报告文件名（注意：导出的报告文件名要以报告上含有的项目名命名，如：检查号等，若不输入，则默认使用检查号+姓名+日期的方式命名），设置完成后，关闭设置窗口，单击导出报告即按设置的参数将报告导出。

图3

4、发送到PACS

在报告浏览器内，单击参数设置，进入参数设置界面，将需要连接的Pacs系统参数填入服务器IP、端口号、服务器的AETitle、本地AEtitle、医院名称，若勾选DCM文件压缩，发送时会将报告压缩后发送，若勾选每幅图片对应一个DCM文件，发送时会将每幅图片单独生成一个DCM文件后发送。设置完成后，单击发送到Pacs，即可将患者图像及信息发送至指定Pacs系统。

我们本着共享的精神，致力于各系统（HIS,LIS,PACS,体检系统，工作站厂家）不同产品之间的医学图像，报告，信息数据的通用交互。

如对医学影像工作站的图像，报告传输的统一标准，连接感兴趣，

请加QQ讨论群：467436950