# 系统登录

双击系统文件夹下检验系统文件jxlis.exe,打开登录窗口上如上图，输入用户代码和用户口令，单击登录〗按钮，取消登录请单击〖取消〗按钮。系统默认用户：DBA 口令：SQL。新增用户默认口令：0000

# 主业务操作

该界面为完成日常工作的主界面。

## 该界面主要有四个窗口和若干按钮构成，如上图。

窗口1主要用来输入和显示标本的基本信息，窗口2主要用来输入和显示标本的检验结果，窗口3主要用来以列表的形式显示病人信息和标本状态；窗口4用来显示该科室常用组合项目。

- 窗口1

在窗口1中，按回车键，光标会跳转到下一个输入项目，在所有项目输入完成后，按〖回车〗键系统会自动保存该标本信息。按〖Insert〗键清空当前录入信息。

- 窗口2

- 对于仪器检测项目，系统会自动传输到窗口2中，并根据项目的参考范围，用不同的颜色提示操作者。其中偏高提示为，偏低提示为。对于手工项目，可以通过单击窗口4中的组合添加，然后手工输入对应的结果。同时，系统会根据病人ID号显示该病人的上次检查结果。

- 选中检查项目，双击鼠标，会弹出病人结果趋势分析窗口如下图，方便操作者做出更加准确的判断。

- 在此窗口单击鼠标右键，会弹出如下菜单：

利用该菜单方便操作者对标本结果进行删除、添加标本修改说明、标本复制、结果合并以及结果的批量录入。其中，删除单个结果指删除当前选中的检查项目的结果；删除全部结果指删除当前选中的标本的所有结果，删除后，单击保存按钮，才是真正意义的删除。

- 标本复制：通过该功能可以将病人信息和结果信息有一台仪器下批量复制到另外一台仪器下。

- 血糖、C肽、胰岛素、皮质醇合并：该功能针对同一个病人需要检测不同时段的项目，合并一个标本下以方便比较和报告。在目标样本中输入将要合并到的样本编号（如：300、30、3等），在原始原本中输入对应的样本编号（如：300、30、3等），系统自动补齐样本号。单击〖确定〗按钮进行合并。

- 标本修改说明：该功能方便操作者对标本修改进行记录情况说明。

- 批量结果输入：输入样本号范围，选中选择试验组合前面的复选框，选择试验组合，在下面窗口中输入结果，单击〖保存〗按钮进行结果保存。

- 窗口3

默认显示为当天该仪器代号下所有病人的列表。系统以不同的背景颜色提示该标本的状态。如下图所示：

在该窗口单击鼠标右键，弹出如下菜单：

  - 修改：针对已经审核和应经打印的标本，如若要对标本信息或者结果进行修改，首先要选择该菜单，在弹出的窗口中输入操作者密码才能进行修改。同时，系统会自动记录修改信息。

  - 删除：对于不符合要求的标本可以使用该功能予以删除。同时，系统会自动记录删除记录。

  - 刷新：用来查看以往的检验信息。

  - 批量打印：对检验标本按科室、样本范围、标本来源、申请模式等进行批量打印。

（5）标本注释：对检查结果进行说明，起到对临床医生的提示作用。可以在报告单上打印该部分内容。

- 按钮说明

### 窗口1下面的按钮

- 保存：指保存标本的基本信息。当鼠标移动到该按钮上，黑色边框消失，说明该按钮处于可用状态，否则，不可用。

- 审核者：指选择标本审核操作者。当鼠标移动到该按钮上，黑色边框消失，说明该按钮处于可用状态，否则，不可用。

    - 窗口2下面的按钮

- 主窗口中显示上一个标本的信息：单击〖上一个〗按钮或者当光标定位到窗口3时，按下键盘pageup按键。

- 主窗口中显示下一个标本的信息：单击〖下一个〗按钮或者当光标定位到窗口3时，按下键盘pagedown按键。

- 保存检验结果：单击〖保存〗按钮。

- 审核检验结果：单击〖审核〗按钮。

- 打印检验报告：单击〖打印〗按钮。

- 检验报告注释：单击〖注释〗按钮或者在窗口3中点右键，选择〖结果注释〗菜单。

- 刷新当天结果：单击〖刷新〗按钮或者在窗口3中点右键，选择〖刷新〗菜单。

    - 上面按钮

- 〖报告〗：打开主业务界面。

- 〖查询〗：打开报告单查询窗口。对应菜单 统计查询→1.报告单查询。

- 〖趋势〗：打开结果趋势查询窗口。对应菜单 统计查询→3.结果趋势查询。

- 〖通讯〗：打开通讯窗口。

- 〖质控〗：打开质控月报表窗口。对应菜单 质量管理→6.质控月报表。

- 〖项目〗：打开项目维护窗口。对应菜单 基础资料→2.检验项目设置。

- 〖化验室〗：打开科室切换窗口，方便浏览其它化验室检查结果。

- 〖注销〗：注销本人本次系统登录。

- 〖考勤〗：打开考勤登记界面。对应菜单 考勤管理→1.考勤登记。

- 〖退出〗：退出系统。

# 业务处理

## 主业务：见上

## 消毒记录

- 〖增加〗：增加一条新记录。

- 〖删除〗：删除选中的记录。

- 〖保存〗：保存已输入记录。

- 选择〖消毒记录查询〗页，可以对以往消毒记录进行查询，打印。

## 房间温度湿度记录

- 〖增加〗：增加一条新记录。

- 〖删除〗：删除选中的记录。

- 〖保存〗：保存已输入记录。

- 选择〖房间温度、湿度查询〗页，可以对以往房间温度、湿度记录进行查询，打印。

## 冰箱温度记录

- 〖增加〗：增加一条新记录。

- 〖删除〗：删除选中的记录。

- 〖保存〗：保存已输入记录。

- 选择〖冰箱温度查询〗页，可以对以往冰箱温度记录进行查询，打印。

## 仪器使用记录

- 〖增加〗：增加一条新记录。

- 〖删除〗：删除选中的记录。

- 〖保存〗：保存已输入记录。

- 选择〖仪器使用查询〗页，可以对以往仪器使用记录进行查询，打印。

## 仪器保养记录

- 〖增加〗：增加一条新记录。

- 〖删除〗：删除选中的记录。

- 〖保存〗：保存已输入记录。

- 选择〖仪器保养记录〗页，可以对以往仪器保养记录进行查询，打印。

## 标本存放记录

- 〖增加〗：增加一条新记录。

- 〖删除〗：删除选中的记录。

- 〖刷新〗：刷新日期范围内的最新记录情况。

- 〖保存〗：保存已输入记录。

- 选择〖标本处理记录〗页，可以对标本进行执行处理操作、记录查询和打印。

- 〖刷新〗：刷新日期范围内的最新记录处理情况。

- 〖处理〗：对选中的记录按对应的方法进行处理。

- 〖打印〗：打印处理记录结果。

# 统计查询

## 报告单查询

- 通过设置查询时间、就诊类别、模糊姓名（或者姓名、姓氏、住院号码等）、检验部门、开单科室、开单医生、开单类型、临床诊断、检查目的等条件，单击〖查询〗对检验样本进行精确查询。

- 选中查询结果，单击〖打印〗可以打印该标本的检验报告。

- 单击〖化验结果一览〗页，可以查看标本的化验结果。如下图

## 自定义查询

- 通过设置标本信息和化验项目信息，单击〖查询〗,查询出该时间段内符合条件的所有记录。该功能主要应用在传染病统计以及科研统计。

- 通过单击〖查询结果页〗，查看符合条件的记录。单击〖打印〗，打印查询结果。如下图

## 结果趋势查询

- 选择就诊类别，输入病人编号（住院号、发票号或者体检编号等），按回键。

- 选择日期范围，选择项目，单击〖刷新〗按钮。单节节点，文本框显示结果值。

- 单击〖清除〗按钮，进行下一个查询。

## 工作量统计

- 选择标本来源、统计类型、日期范围，单击〖统计〗按钮。其中统计类型包括：

按检查部门、按开单部门、按开单医生、按操作医生、按标本来源、按检验项目、按测试仪器、按检查目的、按付费状态、选择项目统计、按组合代码统计、按检查目的开单部门统计、按开单医生和检验部门统计、按检查部门和检验项目统计、按检验部门和开单部门统计、按检验医生和检验项目统计、按检验医生和组合代码统计等。

- 单击〖导出〗按钮，导出查询统计结果。

- 单击〖打印〗按钮，打印查询统计结果。

- 单击〖图形分析〗页，显示柱状图分析结果。

## 工作进度统计

选择日期范围、统计科室，单击〖刷新〗按钮。显示科室当前工作完成状态。

## 信息、结果修改查询

- 选择修改日期，单击〖刷新〗按钮，显示该时间段内所有标本信息修改记录。

- 选择修改日期，单击〖刷新〗按钮，显示该时间段内所有检验结果修改记录。

- 选择修改日期，单击〖刷新〗按钮，显示该时间段内所有标本信息删除记录。

## 菜单权限查询

# 资料打印

## 登记册打印

    - 输入样本号范围，选择就诊类别，打击〖打印〗按钮。取消操作，请单击〖退出〗按钮。

    - 选择纸张，单击〖打印〗按钮，完成打印存档。

## 异常结果打印

- 输入样本号范围，选择就诊类别，打击〖打印〗按钮。取消操作，请单击〖退出〗按钮。

- 选择纸张，单击〖打印〗按钮，完成打印存档。

## 危急值打印

  - 选择科室、日期范围，单击〖统计〗按钮。查询该时间段内的所有危及值和处理意见信息。

  - 单击〖打印〗按钮，完成打印存档。

## 急诊结果打印

- 输入样本号范围，选择就诊类别，打击〖打印〗按钮。取消操作，请单击〖退出〗按钮

- 选择纸张，单击〖打印〗按钮，完成打印存档。

## 参考范围打印

单击〖打印〗按钮，完成打印存档。

## 项目对照结果打印

- 选择日期范围和对照名称，单击〖刷新〗按钮，查询项目对照结果。

- 单击〖打印〗按钮，打印查询项目对照结果。

# 质量控制

## 批号管理

- 单击〖增加〗按钮添加一条质控批号。在左侧窗口，选择使用科室，输入质控批号，选择样本类型，输入质控水平，输入质控代号（仪器对质控品的编号），输入生产厂商（可选项），输入失效日期。

- 单击选择仪器名称。单击选中的仪器，实现取消选择。

- 设置完毕后，单击〖保存〗按钮进行保存。

- 对于已经使用的批号不能删除，只能进行失效处理。操作方法：输入该批号    的失效日期，单击〖保存〗按钮进行保存。

- 靶值管理

- 选择批号，在测试仪器列表中选择仪器。

- 在最下面窗口中，输入各质控项目的靶值和标准差。

- 单击〖保存〗按钮进行保存。

- 单击〖复制〗按钮，新增一个质控项目、靶值、和标准差相同的质控批号，原质控批号作失效处理。在批号管理中，选择复选框〖包括失效批号〗进行召回。

- 质控数据输入

- 选择仪器，选择质控批号。输入往日质控数据，修改测量日期。

- 输入测量结果。

- 单击〖签名〗按钮，对测量结果进行确认。

- 单击〖保存〗按钮进行保存。

- 单击〖打印〗按钮对测量结果进行打印

- 质控数据校对

- 选择日期、质控批号和测定仪器。

- 选择质控项目，修改测定值，单击〖保存〗按钮进行保存。

- 质控日报表

- 选择测试仪器和测定日期，选择结果类型，选择是哪一次测量结果，单击〖刷新〗按钮进行查询。

- 单击〖打印〗按钮进行日报表的打印。

- 质控月报表

- 选择统计日期、测试仪器、质控项目，选择质控图类型和结果类型，单击〖刷新〗按钮，查看该时间段内的质控情况。

- 单击〖小结〗按钮，弹出小结模板窗口，选择合适小结模板，单击〖引入〗按钮，可以吧小结模板内容添加到月报表中。

- 单击〖打印〗按钮，打印当月质控报表。

- 单击〖全图〗按钮，查看当月质控图。

- 项目对照

- 选择项目对照名称，输入样本编号，单击〖刷新〗按钮。对照测试项目自动添加。

- 单击〖保存〗按钮进行保存。

- 单击〖增加〗按钮，进入对照项目维护界面。

- 单击〖增加〗按钮，输入对照名称，仪器代码A，仪器代码B，选择测试项目代码，输入Tea值（允许误差百分比值）。同一组对照，必须保持对照名称相同。

- 单击〖保存〗按钮进行保存。

# 基础资料

## 样本类型设置

- 单击〖增加〗按钮，输入代码、样本类型、显示次序。

- 单击〖保存〗按钮进行保存。

## 检验项目设置

- 在左侧树形窗口中，选择科室，双击鼠标展开下一级菜单。单击〖增加〗按钮增加本科室的组合项目。对于组合项目，只需要维护英文缩写，中文名，报告项目后面复选框里面的勾去掉。

- 选中组合，单击〖增加〗按钮，增加该组合内的明细项目。根据实际输入英文名、英文缩写、中文名、样本类型、是否报告项目、是否为计算项、是否为打印项、单位、打印次序、结果性质、结果提示、周期类别、单价、质控水平、质控状态、结果有效位数。其它为非必须输入项，可以根据实际情况选择输入。

- 项目信息核对无误后，单击〖保存〗按钮进行保存。

- 单击〖审核条件〗按钮，维护该项目的审核条件。

其中：危急项目报警：指该次检查项目结果和审核值比较，然后系统给出审核提示；

关联项目报警：指该次检查项目结果和审核值（关联项目代码）项目结果比较，然后系统给出审核提示；

血型报警：指该次检查血型结果和上次检查结果比较然后系统给出审核提示；

与前项目结果比较报警：指该次检查结果和上次检查结果比较，，然后系统给出审核提示；

- 单击〖仪器和部门〗页：选择测定仪器和测定部门，单击〖保存〗按钮。

- 单击〖附加信息〗页：可以输入默认结果，在系统每次添加该项目时，同时添加该默认结果。其它项为可选项。

- 单击〖参考范围〗页：

- 对于没有区分年龄段的项目的参考范围：选择样本类型，病理范围，输入参考低限和参考高限。

- 对于需要区分年龄段的项目的参考范围：单击〖添加〗按钮。输入年龄和年龄单位，选择样本类型，病理范围，输入参考低限和参考高限。

- 对于多周期性项目的参考范围，请在对应周期内输入对应的参考值。

- 单击〖临床意义〗页：输入该项目的临床意义，单击〖保存〗按钮进行保存。

- 单击〖操作规程〗页：输入该项目的操作规程，单击〖保存〗按钮进行保存。

- 单击〖警告提示〗页：输入该项目的警告提示，单击〖保存〗按钮进行保存。

## 计算公式设置

- 单击〖增加〗按钮：在计算项名称下选择计算项目，通过单击选择下面窗口中的计算公式子项和数学符号，完成计算公式的设置。

- 单击〖保存〗按钮进行保存。

## 组合项目设置

- 单击〖增加〗按钮，在新增记录中，输入组合名称、组合代码、显示顺序，选择仪器名称、科室名称。

- 双击打开右侧树形窗口，选择项目，按住鼠标左键不松，向左下侧组合明细窗口拖动，根据提示选择是否把该项目添加到组合中。删除组合中某个项目的方法是：在组合明细窗口中选中，按下鼠标左键不松，把该项目拖出该窗口。

- 单击〖保存〗按钮对组合进行保存。重新进入系统，组合项目自动添加到主界面。

- 对于组合明细相同的组合，可以单击〖复制〗按钮，快速维护新的组合项目。

## 检验仪器维护

- 单击〖增加〗按钮，在右侧窗口中，选择设备类型、使用科室、仪器用途、在用标识、仪器状态，输入设备型号、设备名称、窗口名称。其它项为非必需输入项目。

- 单击〖操作规程〗页，输入该仪器的操作规程。

- 单击〖保养规程〗页，输入该仪器的保养规程。

- 单击〖通道信息〗页，输入该仪器的通道信息。通道指仪器与计算机通讯所使用的项目代码，每台仪器的通道不尽相同，不清楚的可以联系厂家咨询。

- 单击〖通信参数〗页，输入该仪器的通信参数。如下图：

一般检验仪器和计算机通信主要通过上面三种方式，根据不同的仪器型号选择合适的通信方式，这个工作主要有软件工程师（董工：15388380269）来做，由软件使用单位配合。

## 仪器与样本号对应设置

- 单击〖增加〗按钮： 在新记录中，输入仪器代号、选择仪器编号范围（同一台仪器应使用不同的编号范围）、选择仪器、选择报告单格式、分析科室、样本类型、输入标记名称、选择默认项目、输入门诊边距、住院边距。

- 单击〖保存〗按钮进行保存。

## 科室信息设置

- 单击〖增加〗按钮，在右侧窗口中，输入科室代码、在用标识、科室名称、楼层、方位。

- 单击〖保存〗按钮进行保存。

## 职工信息设置

- 单击〖增加〗按钮，在弹出职工信息维护窗口中输入职工的基本信息。

- 选中职工记录，双击该条记录或者单击〖修改〗按钮，在弹出职工信息维护窗口中对职工的基本信息进行修改。

- 对于非在院职工，打开职工信息维护窗口，选择合适的在院标志。

## 用户组信息设置

- 单击〖增加〗按钮，在弹出的用户组名称维护窗口中输入用户组名称，然后单击〖保存〗按钮。

- 单击〖删除〗按钮，删除重复或者多余的分组。系统默认分组时综合多家医院所保留的基本分组。原则上不需要重新增加或者删除分组。

- 单击选择组名称，右侧树形结构中显示该组用户所拥有的权限。选中显示为等菜单，单击鼠标右键，该菜单变为显示为的菜单，表示该组用户拥有此项权限；选中显示为等菜单，单击鼠标右键，该菜单变为显示为的菜单，表示该组用户取消此项权限。

- 单击〖保存〗按钮，保存该用户组权限。

## 用户信息设置

- 选择用户组名称，单击〖增加〗按钮，弹出用户信息窗口。

- 输入用户代码（职工信息设置中维护），按回车键。选择用户级别、用户组名称和所属科室。在右侧窗口中，单击选中该用户的权限科室。单击〖确定〗按钮，保存用户信息。用户的初始密码为：0000。

- 选择用户权限，方法同用户组权限维护。

- 单击〖保存〗按钮，保存用户信息。

## 代码字典设置

- 代码字典是为系统正常快捷使用的资料库，除非用户自己维护的代码字典，否则不要进行删除操作。

- 〖新增〗按钮：配合工程师进行系统二次开发用到。

- 单击〖修改〗按钮，打开代码字典维护详细窗口，对结果项进行维护。

## 系统参数设置

该部分是整个系统的最关键部分，不能随意修改，建议非主任本人不要拥有此项权限。

# 系统设置

- 审核人员设置

- 选择审核者，输入审核者口令，单击〖确定〗按钮。

- 若审核者和操作者选择相同，则不需要输入口令，直接单击〖确定〗按钮。

- 取消选择，直接单击〖取消〗按钮。

- 修改口令

  - 在当前口令处输入用户口令。

  - 在新口令处输入用户即将使用的新口令。

  - 在确认口令处重新输入用户即将使用的新口令。

  - 单击〖确定〗按钮完成口令修改，单击〖退出〗按钮，取消口令修改。

- 系统锁定

直接输入用户口令，按回车键确认。或者按下键盘〖pause〗键，输入口令，按回车键确认。

- 打印机设置

- 本功能主要用于连接多台打印机的情况，方便用户在不退出系统的情况下，选择不同的打印机打印报告。

- 选中打印机名称，单击OK按钮；取消单击Cancel按钮。

- 本地参数配置

- 在本地设备配置框中选择本机连接的设备仪器。如仅连接一台仪器只需要选择设备1对应的仪器，设备2选择默认‘无’；如果连接两台仪器则需要同时选择设备1和设备2对应的仪器。

- 当前属性框：输入当前样本号，仪器代码输入本工作站使用最多的仪器代码。打印模式：1、模式一（审核打印）指打印报告前要对报告进行审核操作；2、模式二（直接打印）指为审核报告可以直接点击打印，系统自动审核。

- 默认属性设置：选择当前科室；选择房间；选择网络配置；选择门诊默认输入码；输入默认住院号前缀；选择标本状态；输入默认样本号代码，进入系统时，默认选择该仪器代码；选择是否记录房间温度，如果选择，系统会定时提醒你输入本科室的房间温度。

- 单击〖保存〗按钮进行保存。

- 系统注册

- 本软件为收费软件。

- 本软件的所有功能可以免费试用30天。

- 本软件的注册码有软件工程师提供，联系电话：15388380269 董工

- 收到注册码后，打开本窗口，在注册码后文本框中输入注册码，单击〖注册〗按钮。

- 重新进入系统。你将享受优质的7*24小时的售后服务。

- 系统初始化

不建议用户使用该功能，执行初始化操作，所有业务数据将被删除。请慎重使用该功能！

# 考勤管理

## 考勤登记

- 默认选择考勤登记人为当前操作者，输入口令，单击〖保存〗按钮完成考勤登记。

- 非当前操作者登记，在姓名框中选择要登记的人员姓名，输入口令，单击〖保存〗按钮完成考勤登记。

- 考勤登记时间以服务器时间为准。

- 使用前在 代码字典---上班时间 中，修改作息时间。

- 考勤统计

- 选择日期和姓名，单击〖统计〗按钮。统计该员工的的考勤情况。

- 单击〖打印〗按钮，打印该员工的的考勤情况。

# 辅助功能

## 系统帮助

参考系统同文件夹下〖LIS操作手册〗。

## 关于

## 计算器

打开windows系统自带的计算器工具。

## 数据库工具

- 在下面窗口中输入标准SQL语句，单击〖执行〗按钮，执行输入的SQL语句。

- 单击〖打印〗按钮，打印出执行结果。

- 单击〖导出〗按钮，导出出执行结果

## 切换科室

  - 用于检验科内部各科室切换。

  - 选择检验科室，单击按钮〖确定〗，进入目标科室；单击按钮〖退出〗，取消科室切换。

## 退出系统

系统根据连接仪器是否要做每日保养记录，自动提示用户对每日保养记录进行登记。

单击按钮〖是〗进入仪器每日保养窗口，单击按钮〖否〗直接退出系统。