【单选题】

1@电流互感器和电压互感器的二次绕组应有(   )永久性的、可靠的保护接地。

A.一点且仅有一点

B.两点

C.多点

D.至少一点

答案：A

答题解析：

【单选题】

2@在带电的电压互感器二次回路上工作，应采取措施防止电压互感器二次侧(   )。接临时负载，应装设专用的刀闸和熔断器。

A.短路或接地

B.短路并接地

C.开路

D.过载

答案：A

答题解析：

【单选题】

3@作业人员在接触运用中的二次设备箱体前，应(   )确认其确无电压。

A.用高压验电器

B.用低压验电器或测电笔

C.以手触试

D.看带电显示

答案：B

答题解析：