【单选题】

1@环网柜部分停电工作，若进线柜线路侧有电，进线柜应设遮栏，悬挂“(   )”标示牌。

A.止步，高压危险！

B.禁止合闸，有人工作！

C.禁止攀登、高压危险！

D.从此进出

答案：A

答题解析：

【单选题】

2@配电站的变压器室内工作，人体与10kV高压设备带电部分应保持(   )m安全距离。

A.0.7

B.1.0

C.1.5

D.3.0

答案：A

答题解析：

【单选题】

3@在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物，应(   )，并与带电部分保持足够的安全距离。

A.放倒，由两人搬运

B.放倒，由一人搬运

C.一人水平搬运

D.两人水平搬运

答案：A

答题解析：