【不定项选择题】

1@低压电气工作前，应用低压验电器或测电笔检验()是否有电。

A.检修设备

B.金属外壳

C.相邻设备

D.所有可能来电的各端

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

2@在低压用电设备(如充电桩、路灯、用户终端设备等)上工作，应采用()等形式，口头或电话命令应留有记录。

A.工作票或派工单

B.任务单

C.工作记录

D.口头、电话命令

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

3@在低压用电设备上停电工作前，应()，确保不误合。

A.断开电源

B.取下熔丝

C.加锁或悬挂标示牌

D.装设接地线

答案：A，B，C

答题解析：