【不定项选择题】

1@为加强配电作业现场管理，规范各类工作人员的行为，保证(   )安全，依据国家有关法律、法规，结合配电作业实际，制定本规程。

A.人身

B.电网

C.设备

D.设施

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

2@作业人员有权拒绝(   )。

A.强令冒险作业

B.标准化作业

C.规范作业

D.违章指挥

答案：A，D

答题解析：

【不定项选择题】

3@在试验和推广(   )的同时，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。

A.新技术

B.新工艺

C.新设备

D.新材料

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

4@运用中的配电线路和设备，系指(   )的配电线路和设备。

A.全部带有电压

B.一部分带有电压

C.一经操作即带有电压

D.已安装完毕

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

5@本规程适用于国家电网公司系统各单位所管理的运用中的(   )及相关场所。

A.配电线路、设备

B.变电站内配电设备

C.用户配电设备

D.发电厂内低压配电设备

答案：A，C

答题解析：

【不定项选择题】

6@配电设备系指20kV及以下配电网中的配电站、开闭所(开关站，以下简称开闭所)、箱式变电站、柱上变压器、柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)、环网单元、电缆分支箱、(   )等。

A.变电站内开关柜

B.低压配电箱

C.电表计量箱

D.充电桩

答案：B，C，D

答题解析：