【单选题】

1@作业人员应经医师鉴定，无妨碍工作的病症，体格检查每(   )至少一次。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

答案：C

答题解析：

【单选题】

2@作业人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会(   )。

A.创伤急救

B.触电急救

C.溺水急救

D.灼伤急救

答案：B

答题解析：

【单选题】

3@作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训，掌握配电作业必备的电气知识和业务技能，并按工作性质，熟悉本规程的相关部分，经(   )合格上岗。

A.培训

B.口试

C.考试

D.考核

答案：C

答题解析：

【单选题】

4@参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程；经考试合格，并经(   )认可后，方可参加工作。

A.工程管理单位

B.设备运维管理单位

C.公司领导

D.安监部门

答案：B

答题解析：

【单选题】

5@作业人员应被告知其作业现场和(   )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

A.办公地点

B.生产现场

C.工作岗位

D.检修地点

答案：C

答题解析：

【单选题】

6@进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员还应穿(   )、绝缘鞋。

A.绝缘服

B.屏蔽服

C.防静电服

D.全棉长袖工作服

答案：D

答题解析：

【单选题】

7@作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续(   )及以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方可恢复工作。

A.一个月

B.两个月

C.三个月

D.六个月

答案：C

答题解析：

【单选题】

8@作业人员对本规程应(   )考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方可恢复工作。

A.每月

B.每半年

C.每年

D.每两年

答案：C

答题解析：

【单选题】

9@新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等)，应经过(   )后，方可下现场参加指定的工作，并且不得单独工作。

A.专业技能培训

B.安全生产知识教育

C.考试合格

D.电气知识培训

答案：B

答题解析：

【单选题】

10@在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点，应有明显(   )。

A.电气指示

B.机械指示

C.警示标识

D.断开点

答案：D

答题解析：

【单选题】

11@封闭式高压配电设备(   )应装设带电显示装置。

A.进线电源侧

B.出线线路侧

C.进线电源侧和出线线路侧

D.进线侧

答案：C

答题解析：

【单选题】

12@高压手车开关拉出后，(   )应可靠封闭。

A.绝缘挡板

B.柜门

C.箱盖

D.隔离挡板

答案：D

答题解析：

【单选题】

13@作业现场的(   )和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。

A.安全装置

B.环境卫生

C.生产条件

D.技术措施

答案：C

答题解析：

【单选题】

14@作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，作业人员的(   )应合格、齐备。

A.劳动防护用品

B.工作服

C.安全工器具

D.施工机具

答案：A

答题解析：

【单选题】

15@经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放(   )，并应指定专人经常检查、补充或更换。

A.防蚊虫药品

B.医用绷带

C.创可贴

D.急救用品

答案：D

答题解析：