【判断题】

1@直接接触设备的电气测量，可单人进行。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

2@高压试验的试验装置和测量仪器应符合试验和测量的安全要求。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

3@电气测量工作一般在良好天气时进行。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

4@试验现场应装设遮栏(围栏)，遮栏(围栏)与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”标示牌。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

5@试验现场被试设备不在同一地点时，另一端还应设遮栏(围栏)并悬挂“在此工作！”标示牌。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

6@在高压回路上测量时，可以用导线从钳形电流表另接表计测量。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

7@使用钳形电流表测量时若需拆除遮栏(围栏)，应在拆除遮栏(围栏)后立即进行。工作结束，应恢复遮栏(围栏)原状。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

8@使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流，应注意不触及其他带电部位，以防接地短路。(  )

答案：错

答题解析：