【单选题】

1@任何人发现有违反本规程的情况，应立即制止，经(   )后方可恢复作业。

A.上级领导同意

B.处罚

C.批评教育

D.纠正

答案：D

答题解析：

【单选题】

2@(   )有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。

A.工作人员

B.管理人员

C.作业人员

D.任何人

答案：C

答题解析：

【单选题】

3@在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的(   )，经本单位批准后执行。

A.组织措施

B.技术措施

C.安全措施

D.应急措施

答案：C

答题解析：

【单选题】

4@配电线路系指(   )kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。

A.6

B.10

C.20

D.35

答案：C

答题解析：

【单选题】

5@从事配电相关工作的(   )应遵守并严格执行配电《安规》。

A.运维人员

B.检修人员

C.施工人员

D.所有人员

答案：D

答题解析：