【不定项选择题】

1@作业人员应()，经考试合格上岗。

A.接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训

B.掌握配电作业必备的电气知识

C.掌握配电作业必备的业务技能

D.并按工作性质，熟悉本规程的相关部分

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

2@作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的()。

A.危险因素

B.设备缺陷

C.防范措施

D.事故紧急处理措施

答案：A，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

3@作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。作业前，设备运维管理单位应告知()。

A.电气设备知识

B.现场电气设备接线情况

C.危险点

D.安全注意事项

答案：B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

4@经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常()。

A.检查

B.清理

C.补充

D.更换

答案：A，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

5@地下配电站，宜装设()装置，配备足够数量的消防器材或安装自动灭火系统。

A.测温

B.通风

C.排水

D.除湿

答案：B，C

答题解析：

【不定项选择题】

6@配电设备的排列布置应在其前后或两侧留有()的通道。

A.巡检

B.操作

C.逃生

D.运输

答案：A，B，C

答题解析：