【判断题】

1@作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

2@在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的安全措施，经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

3@低压电气设备电压等级为1000V以下。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

4@高压电气设备电压等级为在1000V以上。(  )

答案：对

答题解析：