【判断题】

1@进出配电站、开闭所应随手关门。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

2@工作人员禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、箱盖、封板等。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

3@新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等)，应经过安全生产知识教育后，方可下现场单独工作。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

4@高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有防误操作闭锁装置(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

5@配电设备接地电阻应合格。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

6@环网柜、电缆分支箱等箱式配电设备宜装设验电、接地装置。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

7@经常有人工作的场所及施工车辆上应配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人定期检查、补充或更换(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

8@配电站、开闭所、箱式变电站的门应朝向内开。(  )

答案：错

答题解析：