## ※使用说明
试题导入模板使用说明
| 注意事项： | 1.请务必保证模板文件的格式为xls\xlsx格式。
2.支持这个格式的Excel版本是Excel2007或以上。
3.每个题型sheet页面中的列头不可用修改。例如：题目，选项，答案，解答等。
4.所有sheet页面的标名称不可以修改和删除。例如：单选题、不定项选择题、填空题等。如果有题型用不上的话，删除演示数据即可。
5.对于单选题和多选题来说，选项答案必须用 A B C D等26个英文字母。答案必须在选项范围内。
6.答题解析可以为空。
7.删除数据时请右键删除整行，暂不支持delete键删除方式
| 支持题型： | 目前支持单选题、不定项选择题、填空题、判断题、简答题、阅读理解题
务必不要更改标签页上的文字，比如:单选题、不定项选择题等。
| 题型详解： | 题目
题目可以直接写在题目列下。暂不支持图片插入。如果需要图片导入，请使用Word模板。
试题选项
单选题、不定项选择题的A、B、C、D代表选项请依次插入相应的列
填空题的空在试题内容里面用中文全角的括号表示，即：（）
判断题只需要在正确答案里面写上《对》或者《错》
试题答案
单选题-在试题答案列写上选项中任意一个选项。
不定项选择题-在试题答案列写上选项中任意一个或者多个。多个答案用中文全角“，”分割，例如A，B，C
填空题-填空题的答案数量跟试题内容中空的数量必须一致。填空答案是关键字，不能改动。
每个空对应(答案)其中如果有备选答案用#分割 例如：（答案1#备选答案1#备选答案2）（答案2#备选答案1#备选答案2）
判断题-在正确答案列中写入 对 或者 错 即可。
阅读理解题-阅读理解题如果有多个子问题，请将所有问题放在题目列中，每个子问题的答案一个列。如果题目的内容为空，这个试题不导入。
目前子试题支持单选题、不定项选择题、判断题、简答题，规则参考对应主题型。
阅读理解主试题、子试题必须在题型中标明，先添加主试题再添加子试题，如果子试题以上没有主题型为阅读理解题型则不允导入。

## 单选题
题目 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 答案 | 答题解析

## 不定项选择题
题目 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 答案 | 答题解析

## 判断题
题目 | 答案 | 答题解析

## 填空题
题目 | 答案 | 答题解析

## 简答题
题目 | 答案 | 答题解析
国家安全生产工作基本方针 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 简答1
安全电压的名词解释是什么 | 是指不致使人直接致死或致残的电压。 | 简答2
MSDS的名词解释是什么 | 化学品安全技术说明书。 | 简答3
三违是什么 | 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 | 简答4
三同时是什么 | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用。 | 简答5
在大多数利用天然气的情况下都必须预先除去的杂质是哪些 | 有机硫化物和硫化氢(H2S) | 简答6
天然气是无色无味的，然而在送到最终用户之前，要用什么来给天然气添加气味，以助于察觉泄漏。 | 加臭剂 | 简答7
天然气在1标准大气压下，冷却至约多少度时，天然气由气态转变成液态，称为液化天然气，缩写是什么 | 冷却至约-162℃时，缩写为LNG。 | 简答8
LNG无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的多少倍 | 1/600 | 简答9
LNG的重量仅为同体积水的百分之多少 | 45%。 | 简答10
压缩天然气是天然气加压多少MPa到以上并以气态储存在容器中。 | 20MPa | 简答11
压缩天然气的简称是什么 | 简称CNG | 简答12
在安全色中，蓝色表示什么 | 表示指令，要求人们必须遵守的规定。 | 简答13
在安全色中，黄色表示什么 | 表示提醒人们注意。凡是警告人们注意的器件、设备及环境都应以黄色表示。 | 简答14
在安全色中，绿色表示什么 | 表示给人们提供允许、安全的信息。 | 简答15
禁止标志是什么 | 指禁止人们不安全行为的图形标志。 | 简答16
警告标志是什么 | 指提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。 | 简答17
指令标志是什么 | 指强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。 | 简答18
提示标志是什么 | 指向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志。 | 简答19
手提干粉灭火器的使用方法是什么 | 1.发生火灾时，利用最近的灭火器。 2.一手托住把手，一手拔出保险销。 3.站在上风口，将胶管对准火源根部，用力按压把手，左右扫射，一次性不间断用完。 | 简答20
消火栓的水压大，一般人员难以把握方向，握水枪者应将水带放在身体什么部位，双手紧握水枪控制方向。 | 夹于腋下 | 简答21
如何避免触电中，拆、装生产或施工用电设施必须由什么人操作 | 具有有效操作资格证的电工操作 | 简答22
严禁将电线直接勾挂在闸刀上或直接插入哪里使用。 | 插座内 | 简答23
严禁一个开关接两台或两台以上的什么设备。 | 电动设备 | 简答24
电气设备有什么情况要向管理人员报告。在其修复前禁止触摸这些设备。 | 破裂或其他缺陷 | 简答25
从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用什么。 | 劳动防护用品 | 简答26
在进站须知里，任何人不得携带火种、无线通讯器材，不得穿钉鞋，应穿什么，不准穿什么进入站区 | 防静电工作服（或棉服代替）和导静电鞋，化纤服装 | 简答27
机动车辆不带什么不准进入站区 | 防火罩 | 简答28
站内车辆行驶速度不得超过多少km/h | 不得超过5km/h | 简答29
进站加气的车辆禁止将无关人员或乘客带入站内，不得怎样 | 载人加气 | 简答30
加气时，车辆必须怎样操作，并采取可靠的制动措施（拉好手刹） | 熄火，关闭车上所有电路装置 | 简答31
进站加气的车辆必须服从操作人员的指挥，按规定停靠在距加气岛多远以外范围，并按要求进出站区，不得逆向行驶 | 50cm以外范围 | 简答32
加气车辆不得碾、压、拉伸强行弯曲什么设备 | 加气软管 | 简答33
安全阀多长时间送检一次 | 每年 | 简答34
压力表多长时间送检一次 | 每半年 | 简答35
卸气高压软管多长时间检验一次 | 每年 | 简答36
静电接地系统多长时间检验一次 | 每半年 | 简答37
发电机、消防水泵多长时间试车一次 | 每月 | 简答38
报警系统多长时间试验一次 | 每月 | 简答39
禁止使用什么样的消防产品 | 未经检验机构检验 | 简答40
地下消火栓必须有明显的什么标志 | 地上标志 | 简答41
冬季应做好消火栓的什么工作，以防冻坏 | 保温 | 简答42
水栓、水带应存放在消火栓附近的什么内，并经常检查保证质量。 | 消防箱 | 简答43
手动球阀的开关只允许一人手动操作，禁止什么操作 | 使用加力杆和多人操作 | 简答44
球阀只允许在全开或全关状态下运行，禁止用于什么运行。 | 节流或在非全开关位 | 简答45
拆卸压力表时，操作人员不能正对取压阀的什么部位 | 阀芯 | 简答46
拆卸压力表时，压力表接管内气体未放尽，压力表指针未什么位置，不得取下压力表。 | 回到零位 | 简答47
水冷压缩机断水后，不能立即进行什么操作，防止冷热不均发生气缸裂纹 | 不能立即通入水 | 简答48
燃气压缩机操作中，什么动作声音异常，应立即停车检查。 | 各级气缸 | 简答49
储罐、阀门、管道等应完好，无什么现象 | 跑、冒、滴、漏 | 简答50
罐车停稳后必须熄火，应干什么？谁不得离开现场 | 塞好三角木，司机 | 简答51
罐车的静电接地线与什么地方的地线网接牢 | 装卸台 | 简答52
什么天气一般不得进行罐车装卸作业 | 雷雨天气 | 简答53
在电焊操作中，不得长时间使用最大负荷，以免焊机温度升的过高而发生什么事故 | 烧坏绝缘产生漏电 | 简答54
电焊工作完毕后，必须进行哪些操作，方可离开工作场地 | 关掉电闸，清理现场，灭绝火种 | 简答55
汽车槽车安全运输管理制度中，行驶中应经常注意观察槽车储罐的压力和温度，当罐内液温达到40℃时，应采取什么安全措施 | 遮阳或罐外水冷降温等 | 简答56
汽车槽车安全运输管理制度中，按当地公安、交通部门什么规定行驶 | 规定路线、时间和车速行驶 | 简答57
凡在多高的地方进行的作业,均称为高处作业 | 高度2m以上(含2m)有可能坠落的高处 | 简答58
在有坠落危险的高处作业必须系什么 | 安全带 | 简答59
遇有什么天气时，应停止户外高处作业 | 6级以上的强风、暴雨或雷电等天气 | 简答60
高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离，距普通电线多远，距普通高压线多远，并要防止运输的导体材料触碰电线 | 距普通电线1m以上，距普通高压线2.5m以上 | 简答61
高处作业人员不得站在什么结构物上进行作业 | 不牢固的结构物 | 简答62
在高处作业所使用的工具、材料、零件等必须怎样，上下时手中不得持物； | 装入工具袋 | 简答63
在高处作业，什么类型的工具、材料堆放应采取措施，防止坠落 | 易滑动、易滚动 | 简答64
气瓶运输储存时必须加什么 | 瓶帽及防震胶圈 | 简答65
气瓶搬动时不能以什么方式搬运，最好使用专用小车搬运 | 滚动方式搬运 | 简答66
避免气瓶直接受热，应离明火源多远 | 10m以上 | 简答67
气瓶操作中，氧气与乙炔瓶的距离为多远 | 5m以上 | 简答68
气瓶严禁在太阳底下曝晒，夏天要采取什么措施 | 遮阳 | 简答69
氧气瓶不能沾附什么 | 油脂 | 简答70
气瓶不能怎么放置 | 横放 | 简答71
乙炔瓶使用时必须装什么 | 防回火器 | 简答72
使用后的各种气瓶，必须保留一定的什么 | 余压 | 简答73
严禁乱倒气瓶内的什么，以免发生火灾爆炸事故 | 残液、残渣 | 简答74
气瓶垂直摆放时必须怎样，以防倾倒 | 必须固定 | 简答75
气瓶上的什么装置，若发现有问题时，应立即停止工作，进行修理 | 阀门或减压气门 | 简答76
气瓶阀门只准使用什么开启，不准使用凿子、锤子开启 | 专门的扳手 | 简答77
严禁使用没有什么装置的气瓶 | 减压器 | 简答78
禁止气瓶与什么接触 | 电线 | 简答79
装有氧气的气瓶不准与什么储存在同一仓库 | 乙炔气瓶或其他可燃气体的气瓶 | 简答80
储存气瓶的仓库内，并应采用什么类型的灯具，室内通风良好。 | 防爆 | 简答81
沟槽开挖施工过程，应随时注意土壁的变动情况，如发现有什么现象，必须暂停施工，报告作业队进行处理 | 有大面积裂缝现象 | 简答82
在市政道路和居民区施工，应按文明施工要求设置什么 | 围挡和安全警示标志 | 简答83
受限空间作业时，打开通风孔，必要时采用什么措施 | 强制通风或佩戴呼吸器 | 简答84
受限空间作业时，受限空间内动火缺氧时，严禁用什么方法补氧 | 直接通氧气的方法 | 简答85
进入受限空间作业，应有足够的照明。在金属设备内和特别潮湿作业场所作业，其安全灯电压应为多少伏且绝缘良好。 | 应为12V | 简答86
应急预案分析评估的内容包括什么 | 危险源的分析、危险度评估、救援力量的分析 | 简答87
危险源辨识和评价中，大多数重大事故可归纳以下几类 | 火灾、爆炸事故；涉及有毒物质的事件；涉及施工作业的事故；因不可抗力造成的紧急事件等 | 简答88
在制定应急预案和演练过程中，应让什么人员共同参与 | 熟悉活动场所及设施的员工、安全管理人员，包括相应的机构和人员 | 简答89
在制定应急预案时要制定与外部紧急救援服务机构联系的计划，比如哪些机构 | 公安、消防、交通部门和医院等 | 简答90
所分管职能部室负责人与谁签订《安全生产责任书》 | 公司副职 | 简答91
站场、队、车间负责人与谁签订《安全生产责任书》 | 班组长 | 简答92
员工与谁签订《安全生产责任书》 | 班组长 | 简答93
集团公司、各区域投资管理公司及所属成员企业要坚决贯彻落实什么样的安全管理理念 | 有感领导、直线责任、属地管理 | 简答94
谁是本单位安全生产第一责任人 | 各单位行政正职 | 简答95
各单位要成立什么机构，统一协调指导本单位生产安全、消防安全、交通安全、安全保卫、环境保护和职业健康等各各项工作。 | 安全生产委员会（简称安委会） | 简答96
安委会由哪些人员组成 | 第一责任人任主任，安全总监任副主任，成员由有关行政副职及所属部门正职组成 | 简答97
单位总人数50-100人之间要配备多少名专职安全管理人员 | 2名 | 简答98
单位总人数20-50人之间要配备多少名专职安全管理人员 | 1名 | 简答99
安全生产责任制应覆盖本单位所有组织和人员，应做到什么 | 一职一责，一岗一责 | 简答100
按照什么样的原理，各级领导干部、管理人员、岗位员工应认真履行各自的安全职责。 | 谁主管、谁负责 | 简答101
在安全管理中，各单位应制定什么，定期进行考核奖惩 | 安全生产责任制考核办法 | 简答102
临时安全督察原则上采取什么监督方式，及时准确地发现被监督单位存在的问题，同时应做好安全监督记录 | 采取不通知、不陪同的突击监督方式 | 简答103
对自建工程，各单位要严格执行新建、改建、扩建工程的安全生产“三同时”管理要求，按规定进行什么 | 安全预评价和安全验收评价 | 简答104
各单位主要负责人、分管安全生产的领导和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的什么能力 | 安全生产知识和管理能力 | 简答105
基层单位多久时间至少进行一次安全检查 | 每月 | 简答106
各单位应根据什么特点，以及特殊作业要求，组织开展专项安全检查或专业安全检查 | 根据季节变化、节假日生产特点 | 简答107
各单位应完善安全检查手段，依据什么进行检查 | 标准、规范及安全检查表 | 简答108
要加强对重大危险的检查，建立哪些台账，配备必要的监测、检测仪器和设备，对重大危险源定期检测、评估和监控，确保重大危险源处于受控状态 | 建立重大危险源管理档案和动态监测数据台账 | 简答109
安全投入资金专款专用，主要用于什么工作 | 安全技术措施计划和事故隐患治理 | 简答110
各单位要坚持什么方针，加强消防宣传教育，组织开展防火检查，及时消防火灾隐患。 | 预案为主、防消结合 | 简答111
各单位应加强对具有火灾、爆炸危险场所的安全管理，严格执行什么制度，加强施工现场的消防安全管理和监督检查，落实现场监护，确保生产动火施工安全。 | 动火作业许可证（票）制度 | 简答112
各单位要按照《消防法》规定建立义务消防队伍，定期进行培训和演练，达到什么效果。 | 做到会报警、会使用灭火器材、会使用防护器具和会自救互救。 | 简答113
各单位应与当地哪些部门建立并保持联动机制，一旦发生安全保卫事故和事件，立即报案，取得证据，界定责任。 | 与当地政府安监、公安、消防、环保部门 | 简答114
各单位应对从事接触职业病危害因素作业和特种作业的人员，进行哪些职业健康检查。 | 进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查 | 简答115
生产、经营、储存及使用危险物品的车间、商店、仓库不得与什么在同一建筑物内，并保持安全距离 | 员工宿舍 | 简答116
按照国家有关规定，集团公司、各区域投资管理公司及所属成员企业应为上岗员工提供满足安全生产要求的劳动防护用品，劳动防护服装应符合“四统一”要求定制，其中“四统一”是什么 | 统一性能、款式、颜色、标识 | 简答117
各单位应加强发承包、租赁经营的安全管理。在签订的各种发承包或租赁合同中，必须明确相关方的什么责任。 | 安全生产管理责任 | 简答118
各单位与工程承包单位在签订工程技术服务服务经济合同的同时，应签订什么，依法明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。 | 《安全生产合同》 | 简答119
各单位除了与工程承包单位签订《安全生产合同》外，还要指定专职安全生产管理人员进行哪些工作 | 进行安全检查和协调安全措施落实情况 | 简答120
加强与当地政府、周边相关方的沟通和协作，建立起什么样的联动机制，增强对各类突发事件和重大事故的应急抢险救援能力。 | 建立起预警、接警、救援和恢复的联动机制 | 简答121
应急预案的重点是针对哪些重大突发险情。 | 火灾、洪灾、爆炸或危险化学品泄露、民爆物品、特种设备、公众聚集场所等各类重大突发险情 | 简答122
各类事故均应怎样上报。 | 及时逐级上报 | 简答123
对发生的重、特大事故，各单位必须立即按照管理权限，上报哪里。 | 上报集团公司并按照规定报当地政府安全生产主管部门 | 简答124
对人员伤亡、火灾（延续30分钟以上）、爆炸、多人受伤中毒、民爆物品和重大活动、重大节日、敏感时期等发生的事故，须在多长时间内报集团公司安全技术环保部门。 | 1小时 | 简答125
事故调查处理应当按照“四不放过”的原则是什么 | 事故原因分析不清不放过；事故责任者和员工未受到教育不放过；未落实防范与改进措施不放过；事故责任者未受到处理不放过的原则。 | 简答126
员工在安全管理工作中有哪些权力 | 有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止；有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。 | 简答127
安全生产责任制考核不合格的，由上级有关部门进行通报批评，连续几年考核不合格的，予以严肃处理。 | 连续两年 | 简答128
哪个机构负责一级动火作业的审批和现场监督 | 集团公司安委会 | 简答129
哪个机构负责二级动火作业的审批和现场监督 | 区域投资管理公司安全管理部门 | 简答130
由哪个单位根据编写作业方案和办理作业许可证 | 作业单位 | 简答131
对当天不能完成的作业，在每班工作完成后，要怎样处理 | 清理工作现场并使其处于安全状态 | 简答132
对公司所属长输管道、城市管网、站场、车间、生产经营场所、办公场所、施工区域等范围内的设备设施进行哪些施工作业都必须遵守作业许可的相关规定。 | 安装、拆卸、更换、维修、改造和在管道上方及两侧5米范围内的施工作业 | 简答133
什么是动火作业 | 任何需要明火焊接、切割、带压连接、开孔等作业 | 简答134
动火作业分为几级 | 一级、二级和三级三个级别 | 简答135
什么是一级动火作业 | 是指在处于运行状态，工作压力在0.4MPa以上（不含0.4MPa）的输气管线、易燃易爆生产装置和油气储罐等重要部位的具有特殊危险的动火作业。 | 简答136
什么是二级动火作业 | 是指在处于运行状态，工作压力在0.4MPa（含0.4MPa）以下，管径DN200（不含DN200）以上的输气管线、易燃易爆生产装置和油气储罐等重要部位的具有特殊危险的动火作业，以及在生产、储存、装卸、搬运、使用易燃易爆物品或挥发、散发易燃气体、蒸汽的场所内动火的作业。 | 简答137
集团《作业许可管理办法》里规定的挖掘作业是指什么 | 在站场内或管道两侧各10米范围内任何穿透或移动地表土体深度超过0.3米以上的人工或机械作业。 | 简答138
集团《作业许可管理办法》里，根据各类作业风险高低，确定各类作业优先级顺序为 | 动火作业、进入受限空间作业、挖掘作业及冷工作业 | 简答139
集团《安全培训管理办法》规定，一级安全培训应包括但不限于哪些内容 | 国家、行业、公司有关职业健康、安全生产、环境保护的方针、政策、法律和法规，安全管理的相关规章制度；有关石油天然气行业的安全生产基本知识；险情事件及国内外典型事故案例；重大危险源管理与应急救援管理；安全监督管理、安全技术、劳动保护基础知识。 | 简答140
集团《安全培训管理办法》规定，二级安全培训应包括但不限于哪些内容 | 生产工艺流程及工作特点，应注意的安全事项；作业指导书、安全操作规程；设备设施、工具及消防器材性能，学会使用方法；岗位危害因素清单、环境影响清单、安全评价报告中有关内容。 | 简答141
集团《安全培训管理办法》规定，三级安全培训应包括但不限于哪些内容 | 岗位安全技术操作规程、操作方法，及岗位安全生产注意事项；安全装置、设施、劳动防护用品用具的性能及正确使用方法，工作岗位存在的危险因素、事故防范措施及应急措施，应急预案和事故案例；明确应急预案中本岗位的职责，学会处理危险情况下所采取的应急措施；员工安全作业指导。 | 简答142
集团《事故管理办法》规定，事故处理三个优先原则？ | 客户、员工的安全健康优先；防止事故扩大优先；保护环境优先。 | 简答143
集团《事故管理办法》规定，四不放过原则？ | 事故原因分析不清不放过；事故当事人及员工未受到教育不放过；未落实防范与改进措施不放过；事故责任者未受到处理不放过。 | 简答144
集团《事故管理办法》规定，责任事故？ | 由于人的失误、失职及管理原因造成的事故。 | 简答145
集团《事故管理办法》规定，非责任事故？ | 人力不可抗拒的非人为因素造成的事故或者由于第三方责任造成而本企业有关人员无法控制的事故。 | 简答146
集团《事故管理办法》规定，事故发生后，当事人和现场人员应： | 1.立即向应急抢险指挥部门及主管领导报告； 2.做好抢险、抢救工作，严格保护事故现场并拍照留证。 | 简答147
集团《事故管理办法》规定，事故发生后，事故单位现场应急处理： | 1.事故发生后，事故单位应当立即启动相应的事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失； 2.事故单位有关人员应当立即赶赴事故现场，组织抢险救援，不得擅离职守； 3.事故单位应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭有关证据； 4.因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志、绘出现场图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。 | 简答148
集团《事故管理办法》规定，事故调查报告应当包括下列内容： | 1.事故发生单位概况； 2.事故发生经过和事故救援情况； 3.事故造成的人员伤亡和直接经济损失； 4.事故发生的原因和事故性质； 5.事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议； 6.事故防范和整改措施。 | 简答149
集团《事故管理办法》规定，有如下行为的人员，给予奖励： | 1.对事故处理表现积极，防止事态恶化的人员，由所在单位区域管理公司上报集团公司批准，给予500～5000元奖励； 2.举报事故隐瞒情况、经查证属实的，由集团公司给予举报人1000～2000元奖励。 | 简答150
集团《事故管理办法》规定，对有下列行为之一的责任人员，视情节轻重，分别给予降职、撤职处分： | 1.隐瞒事故不报、谎报、故意迟报或故意破坏事故现场的； 2.事故发生后，不负责任、不积极组织抢救或抢救不力造成更大伤亡、损失的； 3.事故处理未做到“四不放过”的； 4.无正当理由拒绝事故调查或提供伪证的； 5.在调查、处理中玩忽职守，徇私舞弊，擅自处理或包庇事故责任者或打击报复的。 | 简答151
集团《事故管理办法》规定，重大事故？ | 一次死亡3人以上，或重伤7人以上，或死1人同时重伤5人以上，或死2人同时重伤3人以上，或直接经济损失200万元以上事故 | 简答152
集团《事故管理办法》规定，较重大事故？ | 一次死亡1～2人，或重伤4～6人，或直接经济损失50万元以上、200万元以下的事故。 | 简答153
集团《事故管理办法》规定，较大事故？ | 一次重伤1～3人，或轻伤4以上人，或直接经济损失5万元以上、50万元以下的事故。 | 简答154
集团《事故管理办法》规定，一般事故？ | 轻伤2～3人，或直接经济损失1万元以上、5万元以下的事故 | 简答155
集团《事故管理办法》规定，轻微事故？ | 一次轻伤1人，或直接经济损失1万元以下事故。 | 简答156
什么是重伤？ | 重伤：损失工作105天以上的失能伤害。 | 简答157
什么是轻伤？ | 轻伤：人员负伤后，休息一个工作日以上，但低于105日的失能伤害。 | 简答158
集团《安全考核管理办法》，可以提出奖励的情形？ | （一）遵守安全生产法令、遵章守纪，认真贯彻企业的各项规章制度，在安全、文明生产方面做出显著成绩； （二）发现事故预兆，及时采取措施和向上级报告或阻止违章指挥行为，避免重大事故和重大经济损失的； （三）积极组织抢救事故，对减少人员伤亡或国家财产损失有突出贡献； （四）在安全科学技术、安全管理及学术研究，标准、规定的制定和修订等方面取得重要成果或效果显著的； （五）提出合理化建议，进行安全技术革新，取得显著经济效益的。 | 简答159
集团公司制订《环境保护管理办法》的目的是？ | 为加强粉尘、噪声、污水、废液、固体废弃物的管理工作，预防和减少环境污染，并做到持续改进
集团《环境保护管理办法》规定，环境影响因素控制主要包括？ | 粉尘控制、噪声控制、污水、废液控制、固体废弃物控制
为什么制订《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 为了保护石油、天然气管道，保障石油、天然气输送安全，维护国家能源安全和公共安全
《石油天然气管道保护法》中规定，管道建设的选线应当避开哪些区域，与建筑物、构筑物、铁路、公路、航道、港口、市政设施、军事设施、电缆、光缆等保持本法和有关法律、行政法规以及国家技术规范的强制性要求规定的保护距离。 | 地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域
《石油天然气管道保护法》中规定，依法建设的管道通过集体所有的土地或者他人取得使用权的国有土地，影响土地使用的，谁应当按照管道建设时土地的用途给予补偿。 | 管道企业
《石油天然气管道保护法》中规定，哪些项目的建设，任何单位和个人不得阻碍。 | 取得行政许可或者已报送备案并符合开工条件的管道项目的建设
《石油天然气管道保护法》中规定，管道的什么设施应当与管道主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 管道的安全保护设施
《石油天然气管道保护法》中规定，管道企业应当按照国家技术规范的强制性要求在管道沿线设置什么。 | 管道标志
《石油天然气管道保护法》中规定，管道建成后应当按照国家有关规定进行什么程序。 | 竣工验收
管道企业应当自管道竣工验收合格之日起多少天内，将竣工测量图报管道所在地县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门备案 | 60日
《石油天然气管道保护法》中规定，对哪些部位应当进行重点监测，采取有效措施防止管道事故的发生。 | 管道安全风险较大的区段和场所
《石油天然气管道保护法》中规定，对不符合安全使用条件的管道，管道企业应当怎样处理。 | 及时更新、改造或者停止使用
《石油天然气管道保护法》中规定，为合理利用土地，在保障管道安全的条件下，管道企业可以与有关单位、个人约定，同意有关单位、个人种植浅根农作物。但是，因管道巡护、检测、维修造成的农作物损失，除另有约定外，管道企业应当赔偿吗 | 不予赔偿
《石油天然气管道保护法》中规定，哪些危害管道安全的行为是被禁止的 | 1.擅自开启、关闭管道阀门； 2.采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道； 3.移动、毁损、涂改管道标志； 4.在埋地管道上方巡查便道上行驶重型车辆； 5.在地面管道线路、架空管道线路和管桥上行走或者放置重物。
《石油天然气管道保护法》中规定，禁止在管道附属设施的上方架设什么装置或者在储气库构造区域范围内进行工程挖掘、工程钻探、采矿。 | 电力线路、通信线路
《石油天然气管道保护法》中规定，禁止在管道附属设施的上方架设电力线路、通信线路或者在储气库构造区域范围内进行什么操作。 | 工程挖掘、工程钻探、采矿
《石油天然气管道保护法》中规定，在管道线路中心线两侧各5米地域范围内，禁止哪些危害管道安全的行为 | 1.种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物； 2.取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工； 3.挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。
《石油天然气管道保护法》中规定，在穿越河流的管道线路中心线两侧各多远地域范围内，禁止抛锚、拖锚、挖砂、挖泥、采石、水下爆破。 | 管道线路中心线两侧各500米地域范围内
《石油天然气管道保护法》中规定，进行哪些施工作业，施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请 | 1.穿跨越管道的施工作业； 2.在管道线路中心线两侧各5米至50米和管道附属设施周边100米地域范围内，新建、改建、扩建铁路、公路、河渠，架设电力线路，埋设地下电缆、光缆，设置安全接地体、避雷接地体； 3.在管道线路中心线两侧各200米和管道附属设施周边500米地域范围内，进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。
《石油天然气管道保护法》中规定，县级人民政府主管管道保护工作的部门接到施工单位施工申请后，应当组织施工单位与管道企业协商确定施工作业方案，并签订什么协议 | 安全防护协议
《石油天然气管道保护法》中规定，施工单位申请进行施工作业，应当符合哪些条件 | 1.具有符合管道安全和公共安全要求的施工作业方案； 2.已制定事故应急预案； 3.施工作业人员具备管道保护知识； 4.具有保障安全施工作业的设备、设施。
《石油天然气管道保护法》中规定，管道企业在哪些情况下，可以先行使用他人土地或者设施，但应当及时告知土地或者设施的所有权人或者使用权人。 | 紧急情况下进行管道抢修作业
《石油天然气管道保护法》中规定，管道企业应当制定什么，并报管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门备案 | 本企业管道事故应急预案
《石油天然气管道保护法》中规定，管道企业应当配备什么，并定期进行管道事故应急救援演练。 | 抢险救援人员和设备
《石油天然气管道保护法》中规定，哪些管道管道企业应当采取必要的安全防护措施，并报县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门备案。 | 管道停止运行、封存、报废的
《石油天然气管道保护法》中规定，管道建设工程与其他建设工程相遇的，建设工程双方应当协商确定施工作业方案并签订安全防护协议，指派专门人员做什么工作。 | 现场监督、指导对方施工
《石油天然气管道保护法》中规定，管道建设工程通过矿产资源开采区域的，管道企业应当与矿产资源开采企业协商确定管道的安全防护方案，需要矿产资源开采企业按照管道安全防护要求预建防护设施或者采取其他防护措施的，谁应当承担由此增加的费用。 | 管道企业
《石油天然气管道保护法》中规定，有哪些行为，尚不构成犯罪的，依法给予治安管理处罚。 | 采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道或者盗窃、哄抢管道输送、泄漏、排放的石油、天然气
任何单位和个人不准在工作岗位上使用哪种的计量器具。 | 无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的
《计量法实施细则》中规定，属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的要处哪些处罚 | 责令其停止使用，可并处1000元以下罚款
承压类特种设备的安全附件包括哪些? | 通常指安全阀、爆破片、液位计、温度计等及其数据采集处理装置。
特种设备使用单位应在什么时候向什么机构提出在用特种设备定期检验的预约? | 在特种设备安全检验合格有效期满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
特种设备的重大违法行为有些? | 1.特种设备的无证设计； 2.特种设备的无证制造； 3.特种设备的无证安装、改造、维修； 4.特种设备的无证使用； 5.特种设备的无证操作； 6.特种设备的无定期检验。
特种设备在投用前或投用后几天内，使用单位向省辖市或设区的市特种设备安全监督管理部门登记。 | 30日
特种设备安全的主体是 | 特种设备生产经营单位
什么是特种设备? | 是指涉及生命安全、危险性较大的设备和设施的总称(包括：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆八类)
承压类特种设备有哪三种? | 1.锅炉；2.压力容器；3.压力管道。
国务院412号令保留的两个特种设备的行政许可项目是什么? | 1.压力管道的设计、安装、使用，检验单位和人员资格认定； 2.厂(场)内机动车辆制造、安装、改造、维修、使用、检验许可。
锅炉按用途分为哪三种? | 1.生活用锅炉；2.生产用锅炉；3.发电用锅炉。
压力容器按生产工艺过程中的作用原理分哪四种? | 1.储存容器；2.反应容器；3.交换容器；4.分离容器。
压力管道按用途分哪三种? | 1.公用管道；2.工业管道；3.长输管道。
压力容器按设计压力分四个等级,是什么? | 1.低压容器P=0.1～1.6Mpa； 2.中压容器P=1.6～10Mpa； 3.高压容器P=10～100Mpa； 4.超高压容器P>100Mpa。
特种设备的制造、安装、改造单位应当具备那些条件? | 1.有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人； 2.有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段； 3.有健全的质量管理制度和责任制度。
特种设备安全监察的范围除本体外还应包括哪些设施? | 特种设备安全监察的范围除本体外还应包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。
特种设备投入使用前，使用单位应当核对哪些文件? | 1.安全技术规范要求的设计文件； 2.产品质量合格证明； 3.安装及使用维修说明； 4.监督检验证明等文件。
特种设备使用单位的安全技术档案应当有哪些内容? | 1.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； 2.特种设备的定期检验和定期自行检查的纪录； 3.特种设备的日常使用情况纪录； 4.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养纪录； 5.特种设备运行故障和事故记录。
特种设备在什么情况下应报废? | 特种设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销手续。
特种设备安装、改造、维修竣工后，施工单位在竣工后多长时间内将有关技术资料移交使用单位。 | 30日
压力容器安全监察的范围是什么? | 指盛装气体或液体，承载一定压力的密闭设备同时符合以下三条者，纳入了安全监察范围： 1.最高工作压力PW≥0.1MPa(表压，不含液柱静压力)； 2.内直径(非圆形截面指断面最大尺寸)Dn≥0.15m，且容积V≥0.025m3； 3.介质为气体、液化气体或最高工作温度≥标准沸点(标准大气压对应的饱和温度)的液体。
压力管道安全监察的范围是什么? | 是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)，介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm，且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
管道燃气经营者因施工、检修等原因需要临时调整供气量或者暂停供气的，应当将作业时间和影响区域提前（）予以公告或者书面通知燃气用户，并按照有关规定及时恢复正常供气。 | 48小时
2005年起，国家明文规定禁止销售浴用（），还在使用的用户应及早更换安全热水器，以免造成事故。 | 直排式燃气热水器
燃气经营者应当建立健全燃气（）体系，发现燃气安全事故隐患的，应当及时采取措施消除隐患。 | 安全评估和风险管理
家庭装修需改动燃气管线时，应由（）的人员进行，以免引起燃气泄漏，发生火灾或爆炸。 | 具备燃气管道安装维修资质
通过道路或者水路运输燃气的，应当分别依照有关道路运输、水路运输的法律、行政法规的规定，并取得（）。 | 危险货物道路运输许可或者危险货物水路运输许可
国家规定的燃气灶具的使用年限是()年。 | 8年
燃气灶具熄火保护装置的作用是 | 炉具在使用中没关闭开关而意外火焰熄灭，能够自动切断燃气供应
建设单位在开工前，应当查明（）的相关情况，燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。 | 建设工程施工范围内地下燃气管线
燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和（），定期进行巡查、检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行。 | 安全警示标志
建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，（）应当会同（）与（）共同制定燃气设施保护方案。 | 建设单位、施工单位、管道燃气经营者
任何单位和个人发现有可能危及燃气设施和安全警示标志的行为，有权予以劝阻、制止；经劝阻、制止无效的，应当立即告知燃气经营者或者向（）、（）和公安机关报告。 | 燃气管理部门、安全生产监督管理部门
燃气安全事故发生后，燃气经营者应当立即（），组织抢险、抢修。 | 启动本单位燃气安全事故应急预案
液化石油气的爆炸极限是1.5%～9.5%，天然气是5%～15%，从爆炸极限分析，天然气的危险性比液化石油气()。 | 低
任何单位和个人不得侵占、损毁、擅自拆除或者移动燃气设施，不得损毁、（）、（）、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。 | 覆盖、涂改
如果怀疑或察觉室内燃气泄漏，正确的做法是（） | 1.到室外拨打燃气经营单位的电话； 2.开启门窗通风； 3.关闭室内燃气阀门。
燃气应急预案应当明确（）等内容。 | 燃气应急气源和种类、应急供应方式、应急处置程序、应急救援措施
燃气经营企业应当具备（）条件。 | 符合燃气发展规划要求；有符合国家标准的燃气气源和燃气设施；有固定的经营场所、完善的安全管理制度和健全的经营方案；企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格；法律、法规规定的其他条件
燃气经营者不得有哪些行为 | 拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或个人供气；倒卖、抵押、出租、出借、转让涂改燃气经营许可证；向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气；要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务
管道燃气经营者对其供气范围内市政燃气设施；建筑区划内业主专用部分以外的燃气设施，承担（）的责任。 | 运行、维护、抢修和更新改造
燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具和气瓶，及时更换（）等，并按照约定期限支付燃气费用。 | 国家明令淘汰的燃气燃烧器具；使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管。
单位燃气用户应当建立健全安全管理制度，加强对操作维护人员（）的培训。 | 燃气安全知识、操作技能
燃气用户及相关单位和个人不得有哪些行为 | 擅自操作公用燃气阀门；安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具；盗用燃气；改变燃气用途或者转供燃气
在燃气设施保护范围内，禁止从事哪些危及燃气设施安全的活动 | 建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；进行爆破、取土等作业或者动用明火；放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物；倾倒、排放腐蚀性物质
在燃气设施保护范围内，有关单位从事（）等可能影响燃气设施安全活动的，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。 | 钻探、打桩、顶进、挖掘、敷设管道
室内燃气管道不得敷设在 | 浴室、卧室、厕所
燃烧必须同时具备的三个条件 | 可燃物、助燃物、着火源
新建、改建、扩建工程项目，其安全设施必须与主体工程（） | 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
室内燃气管道阀门设置位置正确的是 | 燃气表前、用气设备前、燃气引入管前
漏电保护装置的主要作用是 | 防止漏电而引起的触电事故；防止漏电而引起的火灾事故；防止单相触电事故。
燃气灶具安装的基本要求有 | 灶具所用软管不得超过2米；灶具背、侧面与墙面应有一定间距；安装灶具的灶台应采用不燃烧或难燃材料。
燃气用户的煤气表严禁安装在哪些场所 | 卧室、卫生间及更衣室内；有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内，或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所；经常潮湿的地方；堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方
城镇燃气输配系统的组成 | 城镇燃气输配系统一般由门站、燃气管网、储气设施、调压设施、管理设施、监控系统等组成。
地下燃气管道埋设的最小厚度（路面至管顶）要求 | 埋设在机动车道下时，不得小于0.9米；埋设在非机动车道（含人行道）下时，不得小于0.6米；埋设在机动车不可能达到的地方时，不得小于0.3米；埋设在水田下时，不得小于0.8米。
间接置换是什么 | 采用情性气体或水置换燃气设施中的空气后，再用燃气置换燃气设施中的惰性气体或水的过程；或采用情性气体或水置换燃气设施中的燃气后，再用空气置换燃气设施中的惰性气体或水的过程。
地下燃气管道的泄漏检查应符合哪些规定 | 1.高压、次高压管道每年不得少于1次； 2.聚乙烯塑料管或没有阴极保护的中压钢管，每2年不得少于1次； 3.铸铁管道和未设阴极保护的中压钢管，每年不得少于2次； 4.新通气的管道应在24h之内检查1次，并应在通气后的第一周进行1次复查。
凡有哪些情况之一时，不得进行压缩天然气的加气或卸气作业 | 雷击天气、附近发生火灾、检查出有燃气泄漏、压力异常、其他不安全因素
入户检查应包括哪些内容，并应做好检查记录 | 1.确认用户设施完好； 2.管道不应被擅自改动或作为其他电器设备的接地线使用，应无锈蚀、重物搭挂，连接软管应安装牢固且不应超长及老化，阀门应完好有效； 3.用气设备应符合安装、使用规定； 4.不得有燃气泄漏； 5.用气设备前燃气压力应正常； 6.计量仪表应完好。
停气与降压作业应符合哪些规定 | 1.停气作业时应能可靠地切断气源，并将作业管段或设备内的燃气安全地排放或置换合格； 2.降压作业应有专人监控管道内燃气压力，降压过程中应控制降压速度，严禁管道内产生负压； 3.降压作业时应根据管内不同燃气种类，可将压力控制在300～800Pa范围内； 4.输送密度比空气大的燃气，其管道停气或降压作业时应采用防爆风机驱散在工作坑或作业区内聚积的燃气。
在役管道防腐涂层定期检测周期应符合哪些规定 | 正常情况下高压、次高压管道每3年进行1次，中压管道每5年进行1次，低压管道每8年进行1次。上述管道运行10年后，检测周期分别为2年、3年、5年。
安全生产管理机构指的是生产经营单位内设的专门负责安全生产监督管理的机构，其作用有（）。 | 1.落实国家有关安全生产的法律法规； 2.及时整改各种事故隐患； 3.监督安全生产责任制的落实； 4.组织生产经营单位内部各种安全检查活动。
《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作全面负责，主要职责有（）。 | 1.建立、健全本单位安全生产责任制； 2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划（新增）； 4.保证本单位安全生产投入的有效实施； 5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7.及时如实报告生产安全事故。
生产经营单位在发生重大生产事故时，单位主要负责人的职责是（）。 | 立即组织抢救、及时准确上报、不得在事故凋查处理期间擅离职守
《安全生产法》明确赋予从业人员的权利有（）。 | 知情权、赔偿请求权、检举权、安全保障权
从业人员接受安全生产教育和培训的目的是（）。 | 提高安全生产技能、增强事故预防能力、掌握安全生产知识、增强事故应急处理能力
生产安全事故的应急救援体系是保证生产安全事故应急救援工作顺利实施的组织保障，包括（）。 | 应急救援组织及经费保障、应急救援指挥系统、信息系统、应急救援技术支持系统、应急救援日常值班系统
机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责有（）。 | 1.制定消防安全制度、消防安全操作规程； 2.实行防火安全责任制，确定水单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人； 3.按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效； 4.保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。
《消防法》规定，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，应当没置在（）。 | 合理的位置、相刘独立的安全地带、城市的边缘、符合防火防爆要求
储存易燃易爆危险物品的单位和个人应履行的消防职责是（）。 | 1.禁止携带火种进人储存易燃易爆危险物品的场所； 2.禁止非法携带易燃易爆危险物品进入公共场所或者乘坐公共交通工具； 3.储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关消防安全的规定。
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，企业开展安全隐患排查要做到哪五个到位？ | 要做到整改措施、责任、资金、时限和预案五到位。
哪些情况不应认定为工伤？ | 1.犯罪或违法；2.自杀或自残；3.斗殴；4.酗酒；5.蓄意违章；6.法律、法规规定的其他情形。
对从业人员的安全生产教育和培训作出了明确规定。通过安全生产教育和培训，从业人员要达到什么要求？ | 从业人员要具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
《女职工劳动保护特别规定》女职工禁忌从事的劳动范围？ | 1、矿山井下作业； 2、体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业； 3、每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，将生产安全事故分为（ ）四个等级。 | 特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故
单元内存在的危险化学品为多品种时，如何定义重大危险源？ | 定为重大危险源： q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（１） 式中： q1，q2，…，qn———每种危险化学品实际存在量，单位为吨（ｔ）； Q1，Q２，…，Qn———与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（ｔ）。
重大责任事故罪 | 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
强令违章冒险作业罪 | 强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。
重大劳动安全事故罪;大型群众性活动重大安全事故罪 | 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
工程重大安全事故罪 | 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，（）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认 | 施工单位负责项目管理的技术人员
安全标志分为哪四类？ | 禁止、警告、指令、提示
可用于电气设备、精密仪器、文件等火灾的灭火器是（） | 二氧化碳灭火器
为什么开关阀门人体不能正对阀杆？ | 防止漏气或阀杆、手轮冲出造成人身伤害事故
那些物质燃烧不能用水扑救？ | 1.遇水起化学反应的物质（钾、钠、镁、石灰等）； 2.电石； 3.硝酸、硫酸、盐酸； 4.依然液体（汽油、原油等）； 5.电气设备。
干粉灭火器的灭火原理？主要的是？ | 冷却、窒息、化学抑制；化学抑制
泡沫灭火剂的灭火原理？ | 冷却、窒息
干粉灭火器的主要缺点？ | 易造成精密仪器污染
简述常见的消防器材。（5种） | 消防水带、水枪、灭火器、消防沙、灭火毯、消防斧、消防钩、消防锹等
灭火器的型号为MF8ABC代表什么意义？ | 8公斤干粉灭火器，可扑灭ABC类火灾
灭火器的型号为MT5代表什么意义？ | 5公斤二氧化碳灭火器
灭火器的型号为MP6代表什么意义？ | 6L泡沫灭火器
防雷接地电阻数值应不大于（）欧姆 | 10欧姆
可燃气体报警器LEL代表什么含义？ | 最低爆炸极限
什么是跨步电压？ | 所谓跨步电压，就是指电气设备发生接地故障时，在接地电流入地点周围电位分布区行走的人，其两脚之间的电压。
防雷装置主要由那三部分构成？ | 接闪器、引下线、接地装置
常见的接闪器有什么？ | 避雷针、避雷线、避雷网
法兰间的接触电阻值应小于（）欧姆。 | 0.03欧姆
在火灾中大部分死亡的人是由于（） | 烟气窒息致死
《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于（）米 | 4米
加气机应设防撞护栏，防撞护栏高度不应小于（）m。 | 0.5m
重大危险源是指长期或临时地（）危险物质，且危险物质的数量等于或者超过（）的单元。 | 生产、加工、搬运、使用、或储存，临界量
根据《危险化学品重大危险源辨识》，甲烷的临界量为（）吨 | 50吨
《重大危险源辨识》对“单元”的定义是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于（）米的几个（套）生产装置、设施或场所。 | 500米
隔爆型防爆设备标志 | Exd
三相五线制具体指什么？ | 三相电的三个相线（A、B、C线）、中性线（N线）以及地线（PE线）。
三相五线制的中性线（N线）一般为（）色。 | 蓝
三相五线制的地线（PE线）一般为（）色。 | 黄绿双色
三线电缆中的红线代表（）线。 | 火线
常用灭火器的压力指示表针指向( )色区域时表示灭火器压力正常，可以使用。 | 绿
影响电流对人体伤害程度的主要因素有什么？ | 电流的大小，人体电阻，通电时间的长短，电流的频率，电压的高低，电流的途径，人体状况。
高速公路限速标志标明的最高时速不得超过（）公里 | 120公里/小时
检修电气设备时必须挂( )，防止误操作发生触电事故 | 警示标志
搬运脊椎骨折病人严禁使用软担架的原因是什么？ | 使骨折加重，脊髓神经受损
我国国家标准规定民用天然气中硫化氢含量最高允许浓度是（） | 20mg/m3
燃具正常燃烧时，火焰应为（）色。 | 蓝色
加气机计量误差不宜大于（ ）。 | 1.5%
压缩天然气储气瓶组必须进行防雷接地，接地点不应少于（）处 | 2处
进入受限空间作业的氧含量要求为（） | 19.5%～23.5%
受限空间内气体检测的结果报出（）分钟后，仍未开始作业，应重新进行检测。如作业中断，再进入之前应重新进行气体检测。 | 30分钟
不论是否有焊接、敲击等，受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物的浓度都应满足以下条件：（答3条） | 1.当爆炸下限≥4%时，浓度＜0.5%(体积)； 2.当爆炸下限＜4%时，浓度＜0.2%(体积)； 3.同时还应考虑作业的设备是否带有易燃易爆气体(如氢气)或挥发性气体。
携入受限空间作业的（）、（）要登记，作业结束后要清点，以防遗漏在作业现场。 | 工具、材料
安全阀检验（）和（）应完好， 且在检验有效期内。 标牌上应有校验机构名称及代码、校验编号、安装的设备编号、整定压力和下次检验日期等信息 | 铅封和标牌
配电屏前后通道距离 固定式屏前（）m， 屏后（）m; 扣l屉式屏前1.8m， 屏后1m | 1.5m；1m
配电间配电装置各回路的相序排列宜一致， 硬导体应有色相标志. L1为（），L2为（）， L3为红色 | 黄色；绿色
燃气引人管穿过（）、（）或（）时， 均应设置在套管中。 | 建筑物基础、墙或管沟
电焊机应一机一专用开关，（）不应长于5米。 | 一次线
在安全管理方面哪些高危作业需要审批方可进行。（答出4种） | 动火、有限空间、高处、起重、动土
架子工应经过专业和安全技术培训，取得（）方可上岗作业。 | 特种作业人员操作证

## 阅读理解题
题型 | 题目 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 答案 | 答题解析