## 设备管理
编号 | 名称 | 类别 | 品牌型号 | 技术参数 | 出厂日期 | 生产厂家 | 供应商 | 购买日期 | 增加方式 | 经费来源 | 价格 | 用途 | 所在机房 | 机柜位置 | IP地址 | 产权 | 保管部门 | 保管人 | 使用情况 | 登记人 | 保修预警时间 | 报废预警时间 | 备注 | id
FWQ0001 | 服务器01 | 服务器 | 联想 | CPU：4G 内存:32G 硬盘：1TG 操作系统：Linux | 2013-08-13 | 联想 | 联想 | 2013-11-13 | 购置 | 科研 | 80000 | 开发服务器 | 中心机房 | 机柜101 | 192.168.0.1 | 自有 | 信息中心 | 张三 | 使用 | 系统管理员 | 2014-11-13 | 2018-11-13 |  | 1
FWQ0002 | 服务器02 | 服务器 | 联想 | CPU： 内存： 硬盘： 操作系统： | 2013-08-13 | 联想 | 联想 | 2013-11-13 | 购置 | 科研 | 80000 | 开发服务器 | 中心机房 | 机柜102 | 192.168.0.2 | 自有 | 信息中心 | 张三 | 使用 | 系统管理员 | 2014-11-13 | 2018-11-13 |  | 2
FWQ0003 | 服务器03 | 服务器 | 联想 | CPU： 内存： 硬盘： 操作系统： | 2013-08-13 | 联想 | 联想 | 2013-11-13 | 购置 | 科研 | 80000 | 开发服务器 | 中心机房 | 机柜101 | 192.168.0.3 | 自有 | 信息中心 | 张三 | 使用 | 系统管理员 | 2014-11-13 | 2018-11-13 |  | 3
KVM0001 | KVM切换器 | KVM | Avocent DS1700 | 支持多品牌 PS/2 兼容计算机； 1U、19’的抽取式机架，无缝应用； 翻开式 17’SXGA TFT 液晶面板； 支持RGB 输出 | 2013-11-16 | AVOCENT | 厂家1 | 2013-11-16 | 购置 | 科研 | 5800 | 公用设备 | 中心机房 |  |  | 自有 | 信息中心 | 李四 | 使用 | 系统管理员 |  |  | KVM密码 | 4

## 虚拟机管理
编号 | 名称 | 类别 | 虚机名称 | 操作系统 | 内存 | CPU | 硬盘大小 | IP地址 | 所需网络 | 其他要求 | 申请日期 | 使用部门 | 使用人 | 使用期限 | 到期时间 | 用途 | 审批日期 | 审批人 | 承办人 | 交付日期 | 虚机用户名 | 虚机密码 | 虚机状态 | 备注 | 申请表 | 申请表KZM | id
XJ2013001 | XX服务器 | 服务器 | XXX论坛服务 | Windows2003 Server | 8G | 4 | 500G | 192.168.0.100 | 办公网 | 需安装Oracle10G数据库 | 2013-11-16 | 信息中心 | 张三 | 临时 | 2014-12-16 | 论坛 | 2013-11-16 | X主任 | admin | 2013-11-16 | administrator | vmserver | 使用中 |  |  |  | 1

## 使用部门
编号 | 部门 | 负责人 | 联系电话
1 | 办公室
2 | 财务部
3 | 人力资源部
4 | 信息中心

## 保管人员
编号 | 保管员
1 | 张三
2 | 李四

## 厂家及维修
编号 | 单位名称 | 类别 | 地址 | 联系人 | 电话 | 传真 | 邮编 | 备注
1 | 厂家1
2 | 厂家2

## 增加方式
编号 | 增加方式
1 | 购置

## 存放地点
编号 | 机房名称
1 | 中心机房
2 | 内网机房

## 机房巡检
检查类型 | 巡检机房 | 巡检时间 | 部门 | 检查人 | 检查报告 | 备注

## 机柜管理
机柜编号 | 品牌型号 | 外形尺寸 | 颜色 | 有效高度 | 存放位置 | 购买日期 | 购买价格 | 厂家 | 联系电话 | 备注

## 空调管理
编号 | 品牌型号 | 参数 | 存放位置 | 使用日期 | 购买价格 | 保修期限 | 厂家 | 联系电话 | 维修记录 | 负责人 | 备注

## 管理日志
编号 | 机器编号 | 维护类型 | 维护内容 | 日期 | 记录人 | 备注

## 设备报废
编号 | 类别 | 名称 | 部门 | 品牌型号 | 存放地点 | 购买日期 | 报废时间 | 价格 | 报废原因 | 审批人 | 登记人 | 备注

## 设备类别
编号 | 类别 | ID
1 | 服务器 | 13
2 | 台式机 | 14
3 | 存储设备 | 17
4 | 备份设备 | 18
5 | UPS | 19
6 | KVM | 20
7 | 路由器 | 28
8 | 防火墙 | 30

## 设备故障事故
编号 | 部门 | 使用人 | 名称 | 类别 | 存放地点 | 发生时间 | 故障类型 | 故障事故现象 | 原因分析 | 处理时间 | 处理结果 | 结论 | 重要标记 | 处理负责人 | 登记时间 | 备注 | id

## 设备维修
ID | 部门 | 类别 | 编号 | 名称 | 品牌型号 | 送修日期 | 配件名称 | 故障原因 | 维修日期 | 维修状况 | 完工情况 | 维修费用 | 备注

## 账号管理
ID | 编号 | 保管部门 | 保管人 | 位置 | 操作系统 | 用户名 | 密码 | 登记日期 | 备注

## 设备资料
ID | 编号 | 名称 | 部门 | 类别 | 日期 | 附件 | 附件KZM | 登记人

## 运维计划
ID | 编号 | 制定部门 | 制定人 | 制定日期 | 内容 | 类型 | 时间 | 等级 | 参加人员 | 计划完成情况 | 备注