## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 数量表达式 | 数量
1 | 空调风管 | 800*200 | 60.9 | 60.9
2 | 防排烟风管 | 1200*300 | 61.7 | 61.7
3 | 空调风管 | 2000*400 | 9 | 9
4 | 防排烟风管 | 1200*200 | 13.5 | 13.5
5 | 静压箱 | 1200*400*2000 | 1 | 1
6 | 防排烟风管 | 1200*300 | 40+19+2.7 | 61.7
7 | 防排烟风管 | 800*800 | (5+6+7+3)*0.5 | 10.5
8 | 防排烟风管 | 1000*500 | 0.5 | 0.5
9 | 防排烟风管 | 800*320 | 13.5 | 13.5
10 | 空调风管 | 1250*320 | 12 | 12
11 | 空调风管 | 400*200 | 7.5 | 7.5
12 | 静压箱 | 1000*500*3200 | 1 | 1
13 | 空调风管 | 1250*250 | 7+23.5 | 30.5
14 | 送排风风管 | 1000*200 | 8.5+14 | 22.5
15 | 空调风管 | 630*200 | 6+53/2+17.5+8.5 | 58.5
16 | 不锈钢风管 | 400*400 | 4.5 | 4.5
17 | 空调风管 | 2000*320 | 5 | 5
18 | 空调风管 | 1600*320 | 4 | 4
19 | 空调风管 | 500*200 | 9+7.5+7.5+7 | 31
20 | 空调风管 | 400*200 | 4+6.5 | 10.5
21 | 不锈钢风管 | 800*200 | 9+6+5 | 20
22 | 空调风管 | 1000*250 | 12.5+2 | 14.5
23 | 不锈钢风管 | 500*500 | 1 | 1
24 | 复合风管 | 1000*250 | 9.5+12 | 21.5