实验室试剂管理系统（SQL Server版）操作手册

杨秀君

本套软件主要针对实验室试剂信息管理设计开发制作。软件不仅适用于各实验室试剂管理，同时也适宜作为各部门对进销存数据的管理。软件当前开通商品入库，商品出库、库存查看及数据统计等功能，支持条码自动扫描功能。

说明：SQL Server版本操作手册部分界面仍以单机版做为试图，特殊新增功能以蓝色字体显示。

查看版本升级新增功能

软件安装说明：

- 系统安装有SQL Server2000以上用户，可跳过这一步。下载安装SQL Server2005或更高版本，安装时以默认实例方式，服务器身份验证采用“SQL Server和Windows身份验证模式”。2005下载地址：https://yunpan.cn/cBmm3a38XqKvW  访问密码 9891；

- 安装试剂管理系统：解压实验室试剂管理系统（SQL Server版V3.01）.rar文件，双击解压后的setup.exe文件；

- 安装完成后安装目录下将有如下四个文件：

- 双击“试剂管理系统数据初始化.exe”，初始化数据库，如果安装报错，选上方式2，再一次运行初始化数据库，如提示数据库已存在，即表示数据库环境创建成功。运行“实验室试剂管理系统.exe”，对试剂进行管理；

- 运行“实验室试剂管理系统.exe”时报数据库链接错误时，更换配制文件sjgl2014.ini中LoginID=0，默认是LoginID=1；

- 老用户只需将新版主文件（“实验室试剂管理系统.exe”）替换掉老文件即可。

试剂管理系统操作步骤

首次运行系统时会自动检测运行环境，并生成数据库框架。系统新建的用户“管理员”初始密码为：12315 ，登录成功后，应先进入参数设置，对管理部门的常规项目管理。

系统登录成功后主界面

系统参数设置需超级管理员权限才能开启进入，包括商品分类、存放位置、存放条件、商品单位、使用单位及用户管理。本系统所用简码均取至汉字的拼音缩写字母，方便后期维护用。系统中每种编码最大长度为20字符，且每组别内的编码必填并不可重复，建议采用年月日加序号格式，如20120131001。信息添加完成后，编码字段将自动全在先前编码最后一位数字上加一，以防出现重复编码。

用户管理中，可以新增用户，也可删除选定的用户，选中用户复选框，可以更改用户管理权限。超级管理员可以操作所有已开放的功能，一般管理员除了系统参数设置和库存管理批量操作功能无法使用外，均可使用；一般用户只能出库、入库等常规操作，撤销操作功能也仅限当时才能完成。

系统参数必须设置完全，否则无法进行后期的正常商品管理。

只有完成以下四项参数（系统参数、生产厂家、供货商家和商品信息）设置才能正常入库出库等操作。

窗口化的生产商录入窗口

最大化后的生产商录入窗口

带有“*”符号的位置为必填内容，带“*”且为红字体的表示必须填写，并且不可重复，编码同样建议采用年月日+序号（如20120131001）格式。当添加的信息有误时，可以选择删除或是双击右侧对应资料“修正”，供货商信息操作与生产商信息操作同。

商品信息模块应在“系统参数、生产厂家和供货商家”设置完成后使用，操作中需调用前面设置的系列参数。

新版增加试剂效期提醒与库存量提醒，当库存试剂低于设定值时，在库存信息中查看，会以红色字体重点提醒。对于分组的商品编码，可采用自己设计的统一规则。建议采用拼音缩写+年月日+序号（当前时间为2012-01-31如为生化试剂：sh20120131001），商品编码保存后不可修改，除非删除重建。不建议直接删除商品，特别是有与本编码有相关数据时，删除商品会让使用该编码的信息丢失。最保险方法是停用商品而不是删除商品。

常规操作：申购商品—>审核订单核收商品商品入库商品出库/报损

审核订单

核收商品

商品入库

商品入库操作：非计划类商品入库，可以在数据管理菜单中选择“直接入库”进行操作。如商品信息过多，可通过商品搜索快速查到需要的信息，录入拼音缩写按回车键，对应商品信息被选择后只需按回车键即可。录入商品数量、批号、效期、存放位置等信息即可入库，配有条码枪可直接将商品条码扫入系统，以便出库时检索。入库单号可不用修改，相同入库单号的入库商品将会生成一个报表。以下出库单号和报损单号功能相同。

商品出库操作：如入库商品扫有条码，可直接通过条码检索出库商品，或是通过拼音缩写简码检索。对于出库错误的商品可选择后点“撤销出库”返回库房。

商品报损操作：本操作需一般管理员权限以上方可进行。同样可以通过条码或是简码检索库存商品信息。

其它操作比较简单，按照提示即可使用，故不做图例解释。

未注册版本仅能单机使用，注册后方可网内多台电脑同时操作！

软件下载载址：http://www.xf366.com/soft/24952.html

软件推荐：

血制品管理系统（SQL Server版）： http://www.xf366.com/soft/24954.html

实验室试剂管理系统（SQL Server版）： http://www.xf366.com/soft/24952.html

临床检验质控管理助手： http://www.xf366.com/soft/24715.html

注册方法：

在系统主界面，点主菜单“系统说明”或点击按钮菜单“关于程序”进入==》点击“点击注册”，将注册码录入软件，按“确定”即可。

如注册成功，再次查看“系统说明”时会显示“已注册”字样。同时受限功能全部可用！

注册费用： 1000元/套

注册方式：

1、通过邮局

邮寄地址：重庆市沙坪坝区嘉陵医院检验科

收 款 人：杨秀君

邮政编码：400032

2、工行转账

户  名：杨秀君

卡  类：牡丹灵通卡

开户行：中国工商银行 （重庆市分行）

账  号：9558 8031 0010 6129427

3、更多付款方式可与作者联系

联系方式：

============================================================

软件在使用中遇到什么问题，请来电来邮，更欢迎提供宝贵意见：

电话：14723926886

邮箱：yxj120@139.com

QQ：5524908

官方网站： http://www.xf366.com

============================================================

版本信息：

============================================================

SQL SERVER版3.0      发布时间     2016-07-05

SQL SERVER版3.01     发布时间     2016-10-03

============================================================

V3.01新增完善功能：

- 增加测试数据删除功能：需用管理员身份登录才能操作。主菜单----常用工具----库存清理。检索出对应测试数据，选中后点左下角功能按钮“删除记录”即可。提示：请认真核对，此次删除的数据为永久删除，不可恢复！

- 商品出库领用人取消锁定，如需修改，取消前面的复选框即可；

- 完善效期提醒和库存量不足提醒功能，进一步优化系统。

2016-10-3