检验、测量和试验设备控制程序

司制订《检验、测量和试验设备控制程序》，对计量器具的采购、使用、维护、校
　　　准、贮存的控制要求和控制方法，以确保其测量能力满足规定要求。
　　4.1.2 对计量器具的控制应确保其使用时的测量不确定度已知。
4.2 控制程序
4.2.1 计量器具由品管部统一进行请购、验收、编号、校验及发放管理，并确保在使用前对
其状态进行确认。
4.2.2 对影响产品质量的所有计量器具按规定的周期进行校准和调整，以确保可追溯至国家
或国际基准，无基准追溯的计量器具将自编规程进行周期校验，校准记录将得到妥善
的保存。
4.2.3 每台计量器具都带有表明其校准状态的标志或经批准的识别记录。当发现检测设备偏
离校准状态时，应评定其已测结果，需采取措施时，将采取措施消除失准造成的影响。
4.2.4 计量器具的使用和贮存环境应达到规定要求，计量器具的搬运、防护和贮存也按要求
进行以保持其准确度和适用性的完好。计量器具修理后需重新校准，检测设备的调整
按规定方法进行，以防止其失效。
５　相关文件